EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme propostas nºs. 13.821.953000/1170-01 e 13821.953000/1180-02 do Ministério da Saúde para atendimento a Unidade de Saúde Municipal Bocainense e Posto de Saúde de Santo Antônio e de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Recebimentos de propostas até dia 11/12/2018 às 9:00 (nove horas) Abertura de propostas dia 11/12/2018 às 9:05 (nove horas e cinco minutos) Inicio da fase de lances dia 11/12/2018 às 9h15min (nove horas e quinze minutos). TEMPO DA DISPUTA: o tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do(a) Pregoeiro(a), seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta)minutos. SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:www.bbmnetlicitacoes.com.br- "acesso identificado no link - licitações públicas. CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, nos siteswww.bocainademinas.mg.gov.bre www.bbmnetlicitacoes.com.br, telefones (32)3294-1160, ou na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, na rua Capitão João Mariano Dias, n° 86, Centro, Bocaina de Minas, CEP: 37.340-000. ESCLARECIMENTOS: e-mail: licitacao@bocainademinas.mg.gov.br REFERÊNCIA DE TEMPO: horário deBrasília.

EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2018

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2018

ÍNDICE

PREÂMBULO

I –DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

II–OBJETO

III –ÁREA SOLICITANTE

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

VI -PROPOSTACOMERCIAL

VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

VIII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

IX - CREDENCIAMENTO NOSISTEMA“LICITAÇÕES”

X - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

XI –RECURSO ADMINISTRATIVO

XII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

XIII –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

XIV –DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

PREÂMBULO

O Município de Bocaina de Minas, com endereço à Rua Capitão João Mariano Dias, 86– CENTRO, Bocaina de Minas – CEP: 37340-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.194.076/0001-60, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 053/2018, na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2018, do tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e demais condições fixadas neste edital.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suasfases.

2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

3 - O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

4 - Os trabalhos serão conduzidos pelo PregoeiraHelenice Costa Cornélio da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, com o apoio técnico e operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso "licitações públicas".

II – OBJETO

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme propostas nºs. 13.821.953000/1170-01 e 13821.953000/1180-02 do Ministério da Saúde para atendimento a Unidade de Saúde Municipal Bocainense e Posto de Saúde de Santo Antônio, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

III - ÁREA SOLICITANTE

Secretaria Municipal Saúde.

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- - O edital encontra-se disponível na internet, nos siteswww.bocainademinas.mg.gov.bre www.bbmnetlicitacoes.com.br, ainda, poderá ser obtida a cópia através do e-mail licitacao@bocainademinas.mg.gov.brou na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, na Rua Capitão Mariano Dias, 86, Centro, Bocaina de Minas, CEP: 37.340-000.

- - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites.www.bocainademinas.mg.gov.bre www.bbmnetlicitacoes.com.br.

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-maillicitacao@bocainademinas.mg.gov.brou protocolados no Setor de Licitação, em até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura daspropostas.

3.1. - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, e disponibilizadas nos sites www.bocainademinas.mg.gov.bre www.bbmnetlicitacoes.com.br, ficando acessíveis a todos osinteressados.

4. - Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitante, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@bocainademinas.mg.gov.br, ou protocolizada no Setor de Licitações e Contratos, dirigida ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnicocompetente.

4.1.  A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia  de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, sepública).

4.2 Se protocolizados no Município os documentos citados no subitem 5.1 poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo(a) Pregoeiro(a), ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93. Caso enviados por e-mail ou fac-símile, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação dos originais nos termos indicados, quando entender necessário.

4.3- O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e que, por isso, sejam intempestivas.

4.4 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei nº8.666/93.

  - - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas de ramo pertinente e compatível com o objeto licitado, previamente credenciadas no sistema “www.bbmnetlicitacoes.com.br” na forma e prazo legal.

2 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login", observando data e horário limite estabelecidos.

2.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital.

3 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro (a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

5 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

6 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

7- O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ouEPP.

7.1 –Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitação, os licitantes deverão comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte mediante a apresentaçãode:

7.1.1- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequenaempresa;

7.1..2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequenaempresa.

8- O documento comprobatório do enquadramento do licitante como ME ou EPP deve ser apresentado junto à proposta, bem como a Declaração do AnexoIV.

9- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

10- Os licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, quando do registro de sua proposta comercial, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 32, §2º, do Decreto Federal 5.450/2005.

11 - Mediante as declarações indicadas nos itens anteriores, constatado o descumprimento às exigências de habilitação previstas no edital ou o não enquadramento como ME ou EPP, responderá o licitante pelas sanções correspondentes a fraude à licitação (art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c arts. 90 e 93 da Lei 8.666/1993), sendo essa conduta passível também de enquadramento em falsidade da declaração, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, do art. 28 do Decreto Federal 5.450/2005 e do art. 299 do Código Penal.

12- Não poderá participar da presente licitação as pessoas jurídicas:

12.1. suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Bocaina de Minas;

12.2. declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

12.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de MinasGerais;

12.4 - com falência decretada e execução patrimonial;

12.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

12.6 - emconsórcio;

12.7- enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº8.666/93;

12.8 - compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal/1988.

13 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidadescabíveis.

VI - PROPOSTA COMERCIAL

1 - A proposta comercial, contemplando o valor total para o item, deverá ser inserida em campo próprio, no sistema eletrônico, até a da data e horário marcados para cadastramento das propostas, vedada a identificação do titular da proposta até a conclusão da fase de lances, sob pena de desclassificação da proposta.

1.1 - Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total do item.

1.2- Deverão ser observados os preços constantes do Termo de Referência, Anexo I, extraídos de pesquisa de mercado.

1.2.1 –Somente será aceito contratação por preço superior ao orçado,medinte criterioosajustificativa confome  acórdão 1549/2017 Plenário.

  - - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais.

  - - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) item(ns) que for(em) de seu interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto.

  - - Serão desconsideradas informações inseridas no campo “Informações adicionais” ou anexos enviados pelos licitantes no sistema eletrônico, devendo quaisquer informações ou anexos serem apresentados junto à Proposta Comercial expressa após o encerramento dasessão.

- - As propostas comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas ou excluídas até a data e horário definidos no edital para cadastramento de propostas.

- - Após o encerramento da sessão de disputa, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, ou em original, na forma e prazos previstos no item 15.1 do TítuloX:

3.1 - Proposta Comercial expressa, ajustada ao preço final, conforme modelo do  Anexo II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao Município ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo,constando:

3.2. - descrição completa do objeto, marca/modelo do produto ofertado e quantidades constantes do Termo de Referência, Anexo I;

  - valor unitário e valor total da proposta, expressos emnumeral.

3.4. - Declaração de condição de ME ou EPP conforme modelo constante do Anexo IV, bem como o documento de comprovação previsto no item 1.2 do títuloV.

3.5. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e de que a proposta atende às exigências do edital, conforme modelo constante do AnexoV.

4 - A proposta comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, será considerado como aceito para efeito dejulgamento.

  - - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

  - - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada a prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Município.

  - - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectivaproposta.

- - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua propostacomercial.

- - As propostas comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas ou excluídas até a data e horário definidos no edital para suaabertura.

  - - O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas nesteedital.

- - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta elances.

- - O preço deverá ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.

- - O Município efetuará as retenções relativas aos tributos federais e municipais, nos termos da legislaçãovigente.

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- - O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, em cada item, deverá encaminhar ao Pregoeiro, via e-mail, ou protocolizados em original, na forma e prazos previstos no item 15.1 do Título X, a documentação abaixorelacionada:

  - - registro comercial, no caso de empresaindividual;

  - - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

  - - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria emexercício;

  - - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim oexigir;

  - - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), se for ocaso;

  - - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

  - - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente doEstado;

  - - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente doMunicípio;

  - - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa EconômicaFederal;

  - - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de1943;

  - - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do AnexoIII;

  - - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoafísica.

- - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Município de Bocaina de Minas, em vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro e em vigor na data da realização doPregão.

  - - A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nosdocumentos.

  - - Caso não conste no CRC do Município quaisquer documentos exigidos no item 1 deste Título, o licitante deverá complementar a documentaçãoexigida.

  - - Se os documentos relacionados no item 1 deste Título, indicados no CRC, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, emvigor.

- - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis, conforme modelo constante do AnexoVI.- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins dehabilitação.

- - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-seque:

  - - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome damatriz;

  - - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome dafilial;

  - - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os dafilial;

  - - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome damatriz.

- - Na ausência de documentos constantes do item 1, deste título, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.

  - - O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante seráinabilitado.

- - A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem algumarestrição.

  - - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito denegativa.

  - - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à)Pregoeiro(a).

  - - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmenteconcedidos.

  - - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 19, do Título X, ou submeter o processo à autoridade competente pararevogação.

- - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para suaapresentação.

  - - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão, exceto atestados de capacidade técnica, seexigidos.

  - - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro(a), ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para suaapresentação.

- - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por  qualquer tipo deprotocolo.

- - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título, ou a sua ausência, salvo o disposto no item 6, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 19 do TítuloX.

  - - Nesse caso, o licitante responderá pelas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, DecretosFederais nº 3.555/2000 e5.450/05 e neste edital, considerando que este manifestou, quando do registro de sua proposta comercial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

VIII - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- - O critério de julgamento será o de menor preço, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste edital e seusanexos.

- - Será desclassificada a proposta comercialque:

  - - não se refira à integralidade doobjeto;

  - Não indique expressamente a marca/modelo do veículo;

  - - não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou em diligência;

  - – apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, ou superestimados, ou, ainda, manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, §§ 1º e 2º, da Lei nº8.666/93.

    - - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que há indícios de inexequibilidade, fixará prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, e contratações em andamento com preços semelhantes, além de outros documentos julgados pertinentes pelo(a)Pregoeiro(a).

    - - Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta, esta serádesclassificada.

- - Erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens da planilha de preços serão corrigidos pelo(a)Pregoeiro(a).

  - - Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer sempre o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão, ou o valor negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e anuência dolicitante.

  - - A correção será consignada em ata dejulgamento.

  - - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casadecimal.

- - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta devantagem.

- - O(a) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da documentação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seuconteúdo.

- - As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da área solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado.

IX - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA “BBMNETLICITAÇÕES”

1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às unidades da Bolsa Brasileira de Mercadorias, sediadas no País. (art. 3º, do Decreto Estadual 26.533/2009).

2 – Os procedimentos para credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no Sistema de Licitações no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso “licitantes (fornecedores)”.

3– As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponível no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br

4 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no Regulamento do sistema eletrônico BBMNet licitações, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias, por ato devidamente justificado.

5 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a Termo de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “BBMNet Licitações”. A participação pode ser dar como licitante direto ou ser representado por uma de corretora associada.

6 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

7 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Bocaina de Minas ou a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

9 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

10 - Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o linkhttp://www.bbmnetlicitacoes.com.br/valores-ressarcimento-de-custos;

12  A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação de serviços, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.

13 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados.

14- O Município de Bocaina de Minas não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade da Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedor do sistemaeletrônico.

X - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

- - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta comercial por meio do sistema eletrônico, observada a data e horário limite estabelecidos à fl. 1 deste edital.

1.1 - Informações para acesso ao sistema e encaminhamento da proposta, podem ser obtidas pelos licitantes na página inicial do sitewww.bbmnet.com.br - acesso identificado no link - "licitações públicas" da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

- - Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão Eletrônico será iniciada, com a abertura e divulgação das propostas comerciais, sendo avaliada a aceitabilidade das mesmas pelo(a) Pregoeiro(a), mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.

2.1- A sessão do pregão será realizada, via sistema eletrônico, na sala de disputa, ondepoderão ser realizados de forma simultânea até 10 lotes, em razão do quantitativo de lotes e itens licitados, proporcionando agilidade ao processo, devendo o licitante, nesse caso, efetuar lances simultâneos para os lotes/itens em disputa em que houver enviadoproposta.

  - - Alegações posteriores não serão aceitas, caso o licitante não efetue lances para os diversos lotes licitadossimultaneamente.

- - Realizado o acesso à sala de disputa, no dia e hora definidos para a realização do pregão, o sistema apresentará a relação das licitações para as quais o fornecedor registrou propostas.

3.1 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente pelo meio eletrônico, observado o horário de duração e as regras estabelecidas neste edital, vedada a identificação do titular do lance.

4 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

- - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante registrado pelosistema.

- - Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipótese de o licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a classificaçãofinal.

- - Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor estimado dacontratação.

- - A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), após a qual transcorrerá período de tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual ainda será possível o encaminhamento delances.

  - - Encerrado o tempo randômico, automaticamente pelo sistema, estará encerrada a recepção delances.

- - Problemas na operação do sistema deverão ser comunicados pelos licitantes, imediatamente ao provedor, BBMNET Licitações .

- - Havendo desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. O(a) Pregoeiro(a), quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

- - As etapas seguintes serão realizadas fora da “sala de disputa” através do “acesso identificado”.

- - Encerrada a etapa competitiva o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tiver apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre suaaceitação.

  - - O licitante deverá responder a contraproposta do(a) Pregoeiro(a) acessando o“Chatmensagens”dolote/itemdisputado.

- - Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa do lote/item, poderão registrar seus questionamentos para o(a) Pregoeiro(a) via Sistema, acessando no lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Essa opção ficará disponível até o momento em que o(a) Pregoeiro(a) declarar o licitante vencedor do lote. Todas as mensagens constarão do histórico do “Relatório deDisputa/Histórico da Sessão”.

  - - Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidos no “Chat Mensagens”.

- - Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus preços por meio dedocumentos.

- Sendoaceitávelaofertademenorpreço,olicitanteclassificadoemprimeirolugardeverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação:

  - - A documentação de habilitação, prevista no Título VII, a proposta comercial, ajustada ao preço final e as declarações dos Anexos IV, V e VI, quando for o caso, no prazo máximo de 2 (duas) horas após encerrada a sessão do Pregão, pelo e-maillicitacao@bocainademinas.mg.gov.br,  com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, conforme  endereço na fl.01.

    - - Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço deverá produzir prova de sua exatidão, em prazo a ser definido pelo(a) Pregoeiro(a) para cumprimento dadiligência.

    - - Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), desde que apresentado requerimento no prazo inicialmenteconcedido.

- - Após a análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) poderá declarar o vencedor da disputa nosistema.

- - O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso, exclusivamente via sistema, durante 30(trinta) minutos imediatamente posteriores ao ato do(a) Pregoeiro(a) que declarou o vencedor do certame, sob pena de decadência do direito derecurso.

  - - O licitante cuja proposta comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de lances, interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de interporrecurso.

- - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências desteedital.

  - - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores condições para oMunicípio de Bocaina de Minas.

- - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.

  - - Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio poderão complementar as informações da ata gerada pelo sistema BBM NET LICITAÇÕES, por meio de Ata Interna, que será juntada aos autos referentes aocertame.

- - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexão.

XI – RECURSO ADMINISTRATIVO

- - Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), após a declaração do vencedor, nos termos do item 17 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo paramanifestação.

  - - O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatório ou quando o(a) Pregoeiro(a) puder decidir deplano.

  - - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo dorecorrente.

  - - No prazo das razões e contrarrazões fica assegurada vista dos autos na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas.

  - - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito derecurso.

- – As razões e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não seremconhecidas:

  - - ser dirigidas ao Prefeito Municipal de Bocaina de Minas, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;

  - - ser encaminhadas para o endereço eletrônico licitacao@bocainademinas.mg.gov.br, com assinatura digital, ou ser protocolizadas na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ ou CPF e endereço da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representaçãolegal.

- – O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejamrecebidas.

- - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- - O recurso será apreciado pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado dorecebimento.

- - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no sistema eletrônico da BBMNET LICITAÇÕES e no site desteMunicípio.

- – Os recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito Municipal de Bocaina de Minas, protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, na Rua Capitão João Mariano Dias, 86, Centro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no subitem 2.2 acima.

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- - Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimentolicitatório.

- - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimentolicitatório.

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

- - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parteintegrante:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e que a Proposta Atende às Exigências do Edital;

Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;

Anexo VII – Minuta de Contrato.

- - O Município convocará o adjudicatário e estabelecerá prazo para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, observado o prazo de validade da proposta, nos termos do item 4 do Título VI.

  - - Na hipótese do adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, serão aplicadas as sanções cabíveis. O(a) Pregoeiro(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo, ainda, negociar opreço.

- - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penaiscabíveis.

- - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográficaautenticada.

- - Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais,o(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

- - Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado eválido.

- - O(a) Pregoeiro(a), no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei nº8.666/93.

  - - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação dolicitante.

- - O(a) Pregoeiro(a) poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento dadiligência.

  - - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, ou cópia autenticada porcartório.

- - As decisões do Prefeito Municipal de Bocaina de Minas e do(a) Pregoeiro(a) serão publicadas na Imprensa oficial do Município e no site www.bomjardimdeminas.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e divulgadas no site www.bocainademinas.mg.gov.br;

- - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

- - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

- - Para atender a seus interesses, o Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei nº8.666/93.

- - O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para suaabertura.

- - Fica eleito o foro da Comarca de Airuoca, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha aser.

Bocaina de Minas, 22 de novembro de 2018.

Pregoeira

Helenice Costa Cornélio.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018.

- OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme propostas nºs. 13.821.953000/1170-01 e 13821.953000/1180-02 do Ministério da Saúde para atendimento a Unidade de Saúde Municipal Bocainense e Posto de Saúde de Santo Antônio, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

| N° Item | Descrição | Und. | Qtd. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Amalgamador Odontológico - Tipo: Capsular./Modo de Operação: Digital. | UND | 2 |
| 02 | Aquecedor Portátil de Ambiente - Potência: De 1500 a 2000 WATTS. | UND | 2 |
| 03 | Armário - Dimensões/ prateleiras: Altura de 180 a 210 CM X Largura de 70 a 110 CM/ 04. Material de Confecção: Aço. Capacidade por Prateleira: 50 KG. | UND | 4 |
| 04 | Armário Vitrine - Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado. Laterais de Vidro. Número de portas : 02 portas. | UND | 2 |
| 05 | Arquivo. - Arquivo de aço, 4 gavetas com trilho telescópio, fechadura e puxador. | UND | 2 |
| 06 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Câmara de esterilização: Aço Inoxidável. Modo de operação digital capacidade até 25 litros. | UND | 2 |
| 07 | Balança Antropométrica Adulto - Modo de Operação: Digital/Eletrônica com Régua. | UND | 1 |
| 08 | Balança Antropométrica Infantil. - Modo de Operação: Digital com concha PVC. | UND | 1 |
| 09 | Balde a Pedal - Material de confecção/Capacidade: polipropileno/ De 30L até 49L. | UND | 2 |
| 10 | Balde/ Lixeira - Material de Confecção: Aço/Ferro pintado. Capacidade: de 11 até 20 L. | UND | 3 |
| 11 | Bebedouro/ Purificador Refrigerado. - Tipo: Pressão Coluna Simples Inox. | UND | 3 |
| 12 | Biombo - Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado. Possui rodízios. Tamanho: Triplo. | UND | 1 |
| 13 | Braçadeira para Injeção - Material de Confecção: Aço Inoxidável. Apoio do Braço: Aço inoxidável. Tipo: Pedestal. Altura Regulável. | UND | 2 |
| 14 | Cadeira - Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado. Assento/Encosto: polipropileno. | UND | 4 |
| 15 | Caixa para desinfecção de Limas Endodônticas - Capacidade: de 31 a 50 limas. | UND | 2 |
| 16 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar - Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2ºC e 8ºC. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. | UND | 2 |
| 17 | Carro Maca Simples. - Maca com grades removíveis e rodas com travas: leito removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável. base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5 sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti ferruginoso, haste de soro aço inox, nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm. acompanha colchão confeccionado em espuma de poliuretano, d-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada.garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 |
| 18 | Carro para transporte de Materiais (diversos) - Tipo: Cuba/mín 200L/ polipropileno. | UND | 1 |
| 19 | Central de Nebulização - Tipo/nº de Saidas: compressor/ 4 saídas. Potência: mínimo de ¼ de HP. Suporte com Rodizios: não possui. | UND | 1 |
| 20 | Cilindro de Gases Medicinais. - Capacidade: mín. 03 L até 10 L. Material de Confecção: Alumínio. Suporte com Rodizios: não possui. Acessório: válvula, manômetro e fluxômetro. | UND | 2 |
| 21 | Comadre - Capacidade: De 2,1 L até 3,5 L. Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 4 |
| 22 | Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROA TX, BTX ou MICROB TX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior ,suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse US, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 6 |
| 23 | Computador Portátil ( Notebook) - Especificação mínima: que esteja Em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 6 |
| 24 | Destilador de Água - Capacidade: Até 5 Litros/Horas. | UND | 2 |
| 25 | Escada com 2 Degraus - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 1 |
| 26 | Esfigmomanômetro Adulto - Material de Confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/Fecho: Velcro. | UND | 2 |
| 27 | Esfigmomanômetro Infantil - Material de Confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/Fecho: Velcro. | UND | 3 |
| 28 | Estadiômetro - Material de Confecção/ Escala Mínimo: alumínio/0 a 210 cm. | UND | 2 |
| 29 | Estante - Capacidade/prateleiras: min. 100 KG/06 prateleiras. Reforço: Possui. | UND | 3 |
| 30 | Estetoscópio - Tipo: duplo. Auscultador: Aço inoxidável. | UND | 1 |
| 31 | Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação: Led. Haste: Flexível. | UND | 1 |
| 32 | Geladeira/ Refrigerador. - Capacidade: De 250 a 299 L. | UND | 1 |
| 33 | Impressora Laser (comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ourecondicionamento garantia de 12 meses | UND | 1 |
| 34 | Lanterna Clínica - Tipo: Led. | UND | 2 |
| 35 | Mesa Auxiliar - Rodizios: possui. Dmensões min./Mat. Confecção: 40X40X80(cm)/ Aço inoxidável. | UND | 1 |
| 36 | Mesa de Escritório - Material de Confecção: madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Composição: simples. Divisões: 02. | UND | 1 |
| 37 | Mesa de Exames - Acessórios: suporte para papel. Posição do Leito: Móvel. Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |
| 38 | Mesa de Mayo - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |
| 39 | Mesa de Reunião - Material de Confecção: madeira/MDP/MDF/SIMILAR. TIPO: Redonda de 1,20M X 1,20M | UND | 1 |
| 40 | Mesa para Impressora - Estrutura: Aço/Ferro Pintado. Tampo:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. | UND | 1 |
| 41 | Nebulizador Portábil - Tipo: ultrassônico. Número de Saídas Simultâneas: 01. | UND | 4 |
| 42 | No-Break ( para computador/ impressora.) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audio visual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 9 |
| 43 | Otoscópio Simples - Iluminação: iluminação direta/Halógena-Xeron. Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis. | UND | 1 |
| 44 | Oxímetro de Pulso - Tipo: Portátil (de mão). Sensor de SpO2: 01. | UND | 1 |
| 45 | Papagaio - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |
| 46 | Poltrona Hospitalar - Reclinação: Acionamento Manual. Capacidade: Até 120 KG. Material de confecção Armação Baixa: Aço/ Ferro pintado. Assento/Encosto: estofado Courvin. Descanso para os pés: integrado | UND | 2 |
| 47 | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Reservatório: possui. Material de Confecção: Silicone. | UND | 1 |
| 48 | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Aplicação: infantil. Reservatório: possui. Material de Confecção: silicone. | UND | 3 |
| 49 | Roteador (WAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. -Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPP oE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrõesde criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses. | UND | 3 |
| 50 | Seladora - Tipo/Aplicação: manual-Pedal/ grau cirúrgico. | UND | 1 |
| 51 | Suporte de Soro - Material de Confecção: Aço inoxidável. Tipo: pedestal Altura regurável. | UND | 2 |
| 52 | Switch - Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000 BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash;Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 μs; Latência de 1000 Mb: menor 5 μs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC-Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. | UND | 1 |
| 53 | Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície deprojeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 |
| 54 | Televisor - Tipo: Led. Conversor Digital: possui. Entrada: HDMI. Portas: USB. Full HD: HD. Tamanho da tela: de 42 até 50. | UND | 2 |
| 55 | Ultrassom Odontológico - Jato de Bicarbonato integrado: possui. Caneta/ Transdutor do ultra-som autoclavável: possui. Modo de Operação: Digital. | UND | 1 |
| 56 | Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) - Capacidade: 05 lugares. Freios ABS e Airbag Dup: possui. Câmbio: manual. Tipo de Combustível: bicombustivel. Portas: 04 portas. Motorização: 1.0 a 1.3. tipo de direção: hidraulica/ eletrica. Distância entre eixos: Mínima de 2.370 MM. Possui Ar Condicionado: Trio Eletrico (trava, vidro, alarme. | UND | 1 |
| 57 | Ventilador de Teto/ Parede. - Composição: 3 pás. Tipo: teto. | UND | 1 |

- JUSTIFICATIVA

2.1. A Aquisição dos equipamentos/materiais permanentes, tem por objetivo a estruturação da rede de atenção básica do Município, com o intuito de possibilitar o acesso uniiversal e contínuo de serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizando assim a Atenção Básica como porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção básica, acolhendo usuários de forma universal e sem diferenças excludentes.

2.3 Válido esclarecer que o Município de Bocaina de Minas foi contemplado com recursosdo Ministério da Saúde para aquisição os equipamentos e materiais permanentes.

3. ACEITABILIDADE DOOBJETO

3.1 - O licitante deverá especificar em sua proposta comercial o modelo, marca e procedência dos produtos ofertados.

3.2 - A empresa contratada deverá prestar garantia ao (s) equipamento(s) fornecido(s), por um período mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do(s)equipamento(s).

3.3 - O prazo de entrega deverá ser de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento pela Coordenadoria de Compras e Licitações do Município de Bocaina de Minas.

3.4 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnicaautorizada;

4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA ADESPESA

4.1- Conforme exigência legal, a Secretaria Requisitante realizou pesquisa de preços de mercado para obter estimativa de custos junto a empresas do ramo do objetolicitado.

4.2- Valor estimado para a despesa: R$ $ 174.257,18 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), conforme quadro abaixo:

| N° Item | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr. Unit. | Vlr. Tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amalgamador Odontológico | UND | 2 | 1.380,83 | 2.761,66 |
| 2 | Aquecedor Portátil de Ambiente | UND | 2 | 238,96 | 477,92 |
| 3 | Armário - Dimensões/ prateleiras: Altura de 180 a 210 CM X Largura de 70 a 110 CM/ 04. | UND | 4 | 1.107,10 | 4.428,40 |
| 4 | Armário Vitrine | UND | 2 | 1.472,22 | 2.944,44 |
| 5 | Arquivo | UND | 2 | 602,49 | 1.204,98 |
| 6 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - | UND | 2 | 3.143,58 | 6.287,16 |
| 7 | Balança Antropométrica Adulto | UND | 1 | 1.233,79 | 1.233,79 |
| 8 | Balança Antropométrica Infantil | UND | 1 | 852,22 | 852,22 |
| 9 | Balde a Pedal | UND | 2 | 108,14 | 216,28 |
| 10 | Balde/ Lixeira | UND | 3 | 122,77 | 368,31 |
| 11 | Bebedouro | UND | 3 | 640,35 | 1.921,05 |
| 12 | Biombo - | UND | 1 | 463,33 | 463,33 |
| 13 | Braçadeira para Injeção | UND | 2 | 169,50 | 339,00 |
| 14 | Cadeira | UND | 4 | 134,91 | 539,64 |
| 15 | Caixa para desinfecção de Limas Endodônticas | UND | 2 | 77,24 | 154,48 |
| 16 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar | UND | 2 | 10.996,52 | 21.993,04 |
| 17 | Carro Maca Simples | UND | 1 | 2.289,78 | 2.289,78 |
| 18 | Carro para transporte de Materiais | UND | 1 | 966,66 | 966,66 |
| 19 | Central de Nebulização | UND | 1 | 1.504,39 | 1.504,40 |
| 20 | Cilindro de Gases Medicinais.. | UND | 2 | 933,49 | 1.866,98 |
| 21 | Comadre | UND | 4 | 196,37 | 785,48 |
| 22 | Computador (Desktop-Básico) | UND | 6 | 3.173,33 | 19.039,98 |
| 23 | Computador Portátil ( Notebook) -. | UND | 6 | 3.076,14 | 18.456,84 |
| 24 | Destilador de Água - Capacidade: Até 5 Litros/Horas. | UND | 2 | 1.267,43 | 2.534,86 |
| 25 | Escada com 2 Degraus | UND | 1 | 224,39 | 224,39 |
| 26 | Esfigmomanômetro Adulto | UND | 2 | 304,37 | 608,74 |
| 27 | Esfigmomanômetro Infantil | UND | 3 | 167,51 | 502,53 |
| 28 | Estadiômetro | UND | 2 | 363,32 | 726,64 |
| 29 | Estante | UND | 3 | 320,00 | 960,00 |
| 30 | Estetoscópio | UND | 1 | 144,40 | 144,40 |
| 31 | Foco Refletor Ambulatorial | UND | 1 | 506,11 | 506,12 |
| 32 | Geladeira/ Refrigerador | UND | 1 | 1.341,64 | 1.341,64 |
| 33 | Impressora Laser (comum) | UND | 1 | 1.811,55 | 1.811,55 |
| 34 | Lanterna Clínica - Tipo: Led. | UND | 2 | 55,36 | 110,72 |
| 35 | Mesa Auxiliar | UND | 1 | 629,26 | 629,27 |
| 36 | Mesa de Escritório | UND | 1 | 354,29 | 354,29 |
| 37 | Mesa de Exames | UND | 2 | 985,40 | 1.970,80 |
| 38 | Mesa de Mayo | UND | 2 | 591,01 | 1.182,02 |
| 39 | Mesa de Reunião | UND | 1 | 455,71 | 455,71 |
| 40 | Mesa para Impressora. | UND | 1 | 120,60 | 120,60 |
| 41 | Nebulizador Portábil | UND | 4 | 224,86 | 899,44 |
| 42 | No-Break ( para computador/ impressora.) | UND | 9 | 641,54 | 5.773,86 |
| 43 | Otoscópio Simples | UND | 1 | 288,84 | 288,84 |
| 44 | Oxímetro de Pulso | UND | 1 | 1.420,83 | 1.420,83 |
| 45 | Papagaio | UND | 2 | 127,25 | 254,50 |
| 46 | Poltrona Hospitalar | UND | 2 | 918,24 | 1.836,48 |
| 47 | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | UND | 1 | 235,00 | 235,00 |
| 48 | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | UND | 3 | 227,36 | 682,08 |
| 49 | Roteador (WAN) | UND | 3 | 195,66 | 587,00 |
| 50 | Seladora | UND | 1 | 798,22 | 798,22 |
| 51 | Suporte de Soro | UND | 2 | 320,22 | 640,44 |
| 52 | Switch | UND | 1 | 1.284,94 | 1.284,94 |
| 53 | Tela de Projeção | UND | 1 | 610,83 | 610,83 |
| 54 | Televisor | UND | 2 | 1.931,33 | 3.862,66 |
| 55 | Ultrassom Odontológico | UND | 1 | 2.533,84 | 2.533,84 |
| 56 | Veículo de Passeio | UND | 1 | 47.105,00 | 47.105,00 |
| 57 | Ventilador de Teto/ Parede. | UND | 1 | 163,12 | 163,12 |

4.3 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária 4.4.90.52.00.2.11.01.10.301.0004.1.0019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

5.1 - Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em horário comercial das 8:00hs ás 16:00hs, transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada na Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, MG onde poderá ser atestado o recebimento provisório do equipamento.

5.2 - O recebimento definitivo se dará pela Secretaria Municipal de Saúde após a entrega dos equipamentos/materiais.

5.3 - Os equipamentos devem atender rigorosamente a especificação constante no Item 01 – do Objeto;

5.4 - O Veículo ofertado deverá apresentar uma garantia mínima de 01 (UM) ano contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem, a contar da data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo (sem limite de quilometragem) com assistência técnica gratuita, durante o período de garantia.

5.5 - O veículo exigido possui as exigências mínimas, podendo ser ofertado equipamento com características superiores.

5.6 - Durante este prazo de garantia, o fabricante do equipamento deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento/material permanente se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não incluindo-se neste caso, as peças de desgaste e trocas frequentes, nem as danificadas por má utilização ou operação do equipamento). No caso de reposição de peças, esta deverá ocorrer no máximo de quinze dias. Os custos da equipe de assistência técnica, como mão de obra e deslocamento, bem como quaisquer despesas de estadia, deverão ser por conta do fabricante.

5.7. No preço proposto acima deverá estar inclusa a entrega técnica do equipamento/material permanente, que deverá ser efetuada por técnico especializado, no local determinado pelo Município, devendo a empresa vencedora repassar ao Município, todas as instruções de funcionamento e manutenção preventiva do equipamento/material permanente, bem como catálogos de peças e manuais de operação e serviços, em língua portuguesa.

5.8 - Os equipamentos/material permanente serão recebidos pela Secretaria de Transportes e Saúde do Município, que irá analisar os mesmos, conferindo o atendimento das condições mínimas exigidas. Caso seja aprovado, será efetuado um Termo de Recebimento Definitivo, encaminhando-se os empenhos para o pagamento, que acontecerá em até 10 (dez) dias úteis.

5.9 - A empresa deverá indicar quem prestará a assistência técnica e o local, que deverá estar localizada no estado de Minas Gerais  sede do município, para fornecimento de peças originais do fabricante e mão de obra, que deverão ser ofertadas durante o período de garantia, bem como após este período.

5.10 – A licitante deverá fornecer os equipamentos/materiais permanentes obrigatórios exigidos, e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito.

  - - A contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pelo Município.

  - - O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido nem transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em associação do contratado com terceiros, sem autorização prévia do Município, por escrito, sob pena de aplicação de sanção ou de rescisãocontratual.

- - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

São Obrigações da Contratada:

6.1. Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados;

6.2. Entregar os serviços ou produtos objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;

6.3. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo gestor com respeito à execução doobjeto;

6.4. Responsabilizar pela qualidade dos veículos, substituindo, no prazo de 10 (dez) dias úteis,se apresentar qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequar às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual, sem qualquer custo adicional para o Município;

6.5. Responsabilizar até o fim da garantia, pelas manutenções corretivas do veículos, se apresentar qualquer tipo de imperfeição ou qualquer tipo de dano que comprometa a adequada utilização dos equipamentos/materiais permanentes ou que possa ameaçar a segurança dos usuários, promovendo seu reparo, correção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, incluindo a troca de peças,  se necessário, sempre que forem detectados defeitos, vícios, ou má qualidade nos materiais dos produtos ofertados, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após sua notificação, sem qualquer custo adicional para oMunicípio;

6.6. Utilizar materiais novos, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Termo, atendendo as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pelaABNT;

6.7. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido doMunicípio;

6.8. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realizaçãodos serviços, conforme especificações constantes deste Termo deReferência;

6.9. Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução docontrato;

6.10. Responsabilizar por todas as providências e por todas as obrigações, estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou de serviços conexos com os serviços contratados;

6.11. Executar o contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados e dos produtos entregues;

6.12. Assegurar e facilitar o acompanhamento, bem como a fiscalização, dos serviços objeto do contrato por parte da equipe do gestor de contrato do Município, durante a sua execução;

6.13. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

6.14. Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS, à seguridade social e Leis Trabalhistas, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo Munucípio;

6.15. Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município;

7. OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

São obrigações daContratante:

7.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo deReferência;

7.2. comunicar à Contratante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através do fiscal designado;

7.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo deReferência;

7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do contrato, em relação aos serviços objeto docontrato;

7.6. Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuados, prazos paracorrigi-la;

7.7. Proibir que pessoas não autorizadas pelo contratado, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/materiais ou nas instalações;

7.8. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio do fiscal de contrato do Município, permitida a contratação de terceiros para assisti-la ou fornecer a ela informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui nem diminui a responsabilidade do contratado pela execução, pela fiscalização nem pela supervisão dos serviçosexecutados;

7.9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste Termo deReferência;

7.10. Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado do contratado, cujo comportamento ou capacidade técnica sejam julgados inconvenientes ou estejam em desconformidade com as disposições contratuais legais;

7.11. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços, se não abordados no Termo deReferência;

7.12. Arcar com as despesas de publicação de extrato do contrato, bem como dos Termos Aditivos que venham a serfirmados;

7.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

7.14. Emitir, por meio do Coodenadoria de Compras e Licitaçoes e Secretaria requisitante, pedido decompra;

7.15. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscalcorrespondente;

7.16. Proporcionar acesso do pessoal do contratado às suas instalações, bem como condições de movimentação daquele pessoal nas mesmasinstalações;

7.17. Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do contratado pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidadesconstatadas;

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOCONTRATO

7.1. - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

- CONDIÇÕES DEPAGAMENTO

8.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto será efetuado pela Secretaria de Finanças, por processo legal, após recebimento definitivo atestado pelo fiscal do contrato, em parcela única, até 10 (dez) dias úteis contados da data da apresentação da notafiscal/fatura.

8.2– O pagamento à Contratada somente será realizado mediante a entrega efetiva dos equipamentos/materiais permanentes nas condições estabelecidas pelo item5 da “Condições de Execução”, o que será comprovado por meio de atestação no documento fiscal correspondente, emitida pelo fiscal docontrato.

8.3– A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

8.4– O Município, identificando qualquer divergência na nota fiscal ou na fatura, deverá devolvê-las ao contratado para que sejam feitas as correções necessárias; nesse caso, o prazo estipulado neste Termo de Referência, será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que sanado ovício.

8.5 – O pagamento devido pelo Muncípio será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente informada pela Contratada.

8.6 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ouforma.

8.7 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados daContratada.

- VIGÊNCIA

9.1 - O contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da sua publicação.

- SANÇÕES

10.1 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, aplicáveis quando do descumprimentocontratual:

10.1.1 – advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para ocontratante;

10.1.2 - multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)dias;

10.1.3 – multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total doobjeto;

10.1.4 – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, para cada dia de não atendimento ás determinações do fiscal, quando do descumprimento de itens contratuais.

10.1.5 – em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçãoinadimplida;

10.1.6 – suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até doisanos;

10.1.7 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízoscausados;

10.2 – Também ficam sujeitas ás penalidades do art.87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.2.1 – tenha sofrido condenação definitiva por pratica, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.2.2 – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;

10.2.3 – demostre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.3 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.4 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano caudado á Administração, observando o principio da proporcionalidade.

10.5 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobradosjudicialmente.

10.5.1 – Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis.

10.7 – As sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

11. CONDIÇÕESGERAIS

11.1.  Qualquer tolerância por parte do MUNICÍPIO no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o MUNICÍPIO exigir o seu cumprimento a qualquertempo.

11.2 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o MUNICÍPIO e os agentes, prepostos, empregados ou demais

pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualqueroutra.

11.3 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICÍPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao MUNICÍPIO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ouprejuízos.

11.4 - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo MUNICÍPIO ou obtidos em razão da execução do objeto contratado, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seutérmino.

11.5- Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto contratado serão de exclusiva propriedade do MUNICÍPIO, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátriavigente.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

| PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro: |  |  |  | N.º | Bairro: |  |
| Cidade: | UF: MG |  | CEP: |  |  | Tel.: |
| CNPJ: |  | Inscrição Estadual: |  |  |  |  |

| N° Item | Descrição | Und. | Qtd. | Marca | R$ unt | R$ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Amalgamador Odontológico - Tipo: Capsular./Modo de Operação: Digital. | UND | 2 |  |  |  |
| 02 | Aquecedor Portátil de Ambiente - Potência: De 1500 a 2000 WATTS. | UND | 2 |  |  |  |
| 03 | Armário - Dimensões/ prateleiras: Altura de 180 a 210 CM X Largura de 70 a 110 CM/ 04. Material de Confecção: Aço. Capacidade por Prateleira: 50 KG. | UND | 4 |  |  |  |
| 04 | Armário Vitrine - Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado. Laterais de Vidro. Número de portas : 02 portas. | UND | 2 |  |  |  |
| 05 | Arquivo. - Arquivo de aço, 4 gavetas com trilho telescópio, fechadura e puxador. | UND | 2 |  |  |  |
| 06 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Câmara de esterilização: Aço Inoxidável. Modo de operação digital capacidade até 25 litros. | UND | 2 |  |  |  |
| 07 | Balança Antropométrica Adulto - Modo de Operação: Digital/Eletrônica com Régua. | UND | 1 |  |  |  |
| 08 | Balança Antropométrica Infantil. - Modo de Operação: Digital com concha PVC. | UND | 1 |  |  |  |
| 09 | Balde a Pedal - Material de confecção/Capacidade: polipropileno/ De 30L até 49L. | UND | 2 |  |  |  |
| 10 | Balde/ Lixeira - Material de Confecção: Aço/Ferro pintado. Capacidade: de 11 até 20 L. | UND | 3 |  |  |  |
| 11 | Bebedouro/ Purificador Refrigerado. - Tipo: Pressão Coluna Simples Inox. | UND | 3 |  |  |  |
| 12 | Biombo - Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado. Possui rodízios. Tamanho: Triplo. | UND | 1 |  |  |  |
| 0013 | Braçadeira para Injeção - Material de Confecção: Aço Inoxidável. Apoio do Braço: Aço inoxidável. Tipo: Pedestal. Altura Regulável. | UND | 2 |  |  |  |
| 14 | Cadeira - Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado. Assento/Encosto: polipropileno. | UND | 4 |  |  |  |
| 15 | Caixa para desinfecção de Limas Endodônticas - Capacidade: de 31 a 50 limas. | UND | 2 |  |  |  |
| 16 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar - Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2ºC e 8ºC. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. | UND | 2 |  |  |  |
| 17 | Carro Maca Simples. - Maca com grades removíveis e rodas com travas: leito removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável. base construída em tubos redondos de aço inox , provida de rodas giratórias de 5 sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti ferruginoso, haste de soro aço inox, nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm. acompanha colchão confeccionado em espuma de poliuretano, d-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada.garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 |  |  |  |
| 18 | Carro para transporte de Materiais (diversos) - Tipo: Cuba/mín 200L/ polipropileno. | UND | 1 |  |  |  |
| 19 | Central de Nebulização - Tipo/nº de Saidas: compressor/ 4 saídas. Potência: mínimo de ¼ de HP. Suporte com Rodizios: não possui. | UND | 1 |  |  |  |
| 20 | Cilindro de Gases Medicinais. - Capacidade: mín. 03 L até 10 L. Material de Confecção: Alumínio. Suporte com Rodizios: não possui. Acessório: válvula, manômetro e fluxômetro. | UND | 2 |  |  |  |
| 21 | Comadre - Capacidade: De 2,1 L até 3,5 L. Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 4 |  |  |  |
| 22 | Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROA TX, BTX ou MICROB TX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior ,suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse US, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 6 |  |  |  |
| 23 | Computador Portátil ( Notebook) - Especificação mínima: que esteja Em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 6 |  |  |  |
| 24 | Destilador de Água - Capacidade: Até 5 Litros/Horas. | UND | 2 |  |  |  |
| 25 | Escada com 2 Degraus - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 1 |  |  |  |
| 26 | Esfigmomanômetro Adulto - Material de Confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/Fecho: Velcro. | UND | 2 |  |  |  |
| 27 | Esfigmomanômetro Infantil - Material de Confecção: Tecido em algodão. Braçadeira/Fecho: Velcro. | UND | 3 |  |  |  |
| 28 | Estadiômetro - Material de Confecção/ Escala Mínimo: alumínio/0 a 210 cm. | UND | 2 |  |  |  |
| 29 | Estante - Capacidade/prateleiras: min. 100 KG/06 prateleiras. Reforço: Possui. | UND | 3 |  |  |  |
| 30 | Estetoscópio - Tipo: duplo. Auscultador: Aço inoxidável. | UND | 1 |  |  |  |
| 31 | Foco Refletor Ambulatorial - Iluminação: Led. Haste: Flexível. | UND | 1 |  |  |  |
| 32 | Geladeira/ Refrigerador. - Capacidade: De 250 a 299 L. | UND | 1 |  |  |  |
| 33 | Impressora Laser (comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ourecondicionamento garantia de 12 meses | UND | 1 |  |  |  |
| 34 | Lanterna Clínica - Tipo: Led. | UND | 2 |  |  |  |
| 35 | Mesa Auxiliar - Rodizios: possui. Dmensões min./Mat. Confecção: 40X40X80(cm)/ Aço inoxidável. | UND | 1 |  |  |  |
| 36 | Mesa de Escritório - Material de Confecção: madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Composição: simples. Divisões: 02. | UND | 1 |  |  |  |
| 37 | Mesa de Exames - Acessórios: suporte para papel. Posição do Leito: Móvel. Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |  |  |  |
| 38 | Mesa de Mayo - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |  |  |  |
| 39 | Mesa de Reunião - Material de Confecção: madeira/MDP/MDF/SIMILAR. TIPO: Redonda de 1,20M X 1,20M | UND | 1 |  |  |  |
| 40 | Mesa para Impressora - Estrutura: Aço/Ferro Pintado. Tampo:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. | UND | 1 |  |  |  |
| 41 | Nebulizador Portábil - Tipo: ultrassônico. Número de Saídas Simultâneas: 01. | UND | 4 |  |  |  |
| 42 | No-Break ( para computador/ impressora.) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audio visual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | UND | 9 |  |  |  |
| 43 | Otoscópio Simples - Iluminação: iluminação direta/Halógena-Xeron. Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis. | UND | 1 |  |  |  |
| 44 | Oxímetro de Pulso - Tipo: Portátil (de mão). Sensor de SpO2: 01. | UND | 1 |  |  |  |
| 45 | Papagaio - Material de Confecção: Aço inoxidável. | UND | 2 |  |  |  |
| 46 | Poltrona Hospitalar - Reclinação: Acionamento Manual. Capacidade: Até 120 KG. Material de confecção Armação Baixa: Aço/ Ferro pintado. Assento/Encosto: estofado Courvin. Descanso para os pés: integrado | UND | 2 |  |  |  |
| 47 | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Reservatório: possui. Material de Confecção: Silicone. | UND | 1 |  |  |  |
| 48 | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Aplicação: infantil. Reservatório: possui. Material de Confecção: silicone. | UND | 3 |  |  |  |
| 49 | Roteador (WAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. -Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPP oE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrõesde criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses. | UND | 3 |  |  |  |
| 50 | Seladora - Tipo/Aplicação: manual-Pedal/ grau cirúrgico. | UND | 1 |  |  |  |
| 51 | Suporte de Soro - Material de Confecção: Aço inoxidável. Tipo: pedestal Altura regurável. | UND | 2 |  |  |  |
| 52 | Switch - Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000 BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash;Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 μs; Latência de 1000 Mb: menor 5 μs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC-Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. | UND | 1 |  |  |  |
| 53 | Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície deprojeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 |  |  |  |
| 54 | Televisor - Tipo: Led. Conversor Digital: possui. Entrada: HDMI. Portas: USB. Full HD: HD. Tamanho da tela: de 42 até 50. | UND | 2 |  |  |  |
| 55 | Ultrassom Odontológico - Jato de Bicarbonato integrado: possui. Caneta/ Transdutor do ultra-som autoclavável: possui. Modo de Operação: Digital. | UND | 1 |  |  |  |
| 56 | Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) - Capacidade: 05 lugares. Freios ABS e Airbag Dup: possui. Câmbio: manual. Tipo de Combustível: bicombustivel. Portas: 04 portas. Motorização: 1.0 a 1.3. tipo de direção: hidraulica/ eletrica. Distância entre eixos: Mínima de 2.370 MM. Possui Ar Condicionado: Trio Eletrico (trava, vidro, alarme. | UND | 1 |  |  |  |
| 57 | Ventilador de Teto/ Parede. - Composição: 3 pás. Tipo: teto. | UND | 1 |  |  |  |

| VALIDADE DA PROPOSTA |  |
| --- | --- |
| A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias |  |
| Local: | Data: |

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO CNPJ

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

, inscrita no CNPJ sob o nº	,	por	intermédio	de	seu	representante	legal,	Sr.(a)		, portador do Documento de Identidadenº	e inscrito no CPF sob onº _______________ , DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseisanos.

□ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

,	de	de2018.

Assinatura (representantelegal):

Qualificação:

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OUEPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

Aempresa	, inscrita no CNPJ sob o nº	,   por   intermédio   de  seu  representante   legal,Sr.(a) ______________ portador do Documento de Identidadenº ______________, inscrito no CPF sobonº	, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificaçãocomo:

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

(	) Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho de2013)

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

,	de	de2018.

(assinatura do representante legal)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

Aempresa__________	,inscritanoCNPJsobonº_______, 	por	intermédio	de	seurepresentante	legal,	Sr.(a) ___________,  portador   do  Documento   de  Identidade nº	,  inscrito  no  CPF  sobonº	, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02.

,	de	de 2018

(assinatura do representante legal)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

Aempresa	_________,inscritanoCNPJsobonº _____,	por	intermédio	de	seurepresentante	legal,	Sr.(a)	,  portador   do  Documento   de  Identidade nº ___________,  inscrito  no  CPF  sobonº	, DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO existem fatos impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, a teor do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Bocaina de Minas,________de	de 2018.

(assinatura do representante legal)

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.    /2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS E A EMPRESA__________________.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Capitão Mariano Dias, 86, – Centro – CEP: 37340-000, CNPJ n.º18.194.076/0001-60, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Wanderson Abraão Benfica, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, portador de Carteira de Identidade nº M3155226, SSPMG, e inscrito no C.P.F./M.,F sob o 490913366-68, doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa ____________, situada a Rua ____________ n° ____, Bairro ___________ na cidade de ________ – __, CNPJ n° ______________________, neste ato devidamente representado pelo Sr._______________, CPF n° ____________________,, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado  no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº053/2018, na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2018 dotipomenorpreçopor item,sobaregênciada Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Municipais nº. 554/2017 e 575/2017, pela Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme propostas nºs. 13.821.953000/1170-01 e 13821.953000/1180-02 do Ministério da Saúde para atendimento a Unidade de Saúde Municipal Bocainense e Posto de Saúde de Santo Antônio e de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, AnexoI deste Edital.

| Item | Equipamento | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Parágrafo Único - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº053/2018, Pregão Eletrônico nº006/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Acompanhamento e da Fiscalização

O acompanhamento deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos produtos entregues, serão realizados pela Secretaria de Saúde do Município.

§1º - A Secretaria atuará como gestora da execução do objeto contratual.

§2º - O Secretário Municipal de Saúde Social do Município de Bocaina de Minasatuará como fiscal do Contrato e zelará pela fiel execução deste Contrato, adotando todas as providências cabíveis no caso de descumprimento, parcial ou total, das condições pactuadas.

§3º - A Secretaria Municipal de Saúde  Socialatestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à CONTRATADA.

§4º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo MUNICÍPIO.

§5º - O MUNICÍPIOnão se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.

§6º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Condições Gerais

São condições gerais deste Contrato:

- Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei n.8.666/93.

- Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do MUNICÍPIO, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

- Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, em operações financeiras como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisãocontratual.

- Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas ao MUNICÍPIOe, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão doContrato.

- O MUNICÍPIOe a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei n. 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado emgeral.

- O MUNICÍPIOreserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços  unitários ofertados,  obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei  n.8.666/93.

- O MUNICÍPIOreserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

- Qualquer tolerância por parte do MUNICÍPIO, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o MUNICÍPIOexigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

- Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o MUNICÍPIOe os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

- A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICÍPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao MUNICÍPIOo direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ouprejuízos.

- A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo MUNICÍPIOou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o seutérmino.

- Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA na execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade do MUNICÍPIO, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátriavigente.

CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO, seus servidores ou terceiros decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIOa terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do MUNICÍPIO, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao MUNICÍPIO a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula.

§3º - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do MUNICÍPIO nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao MUNICÍPIO, mediante a adoção das seguintes providências:

  - dedução de créditos daCONTRATADA;

  - medida judicial apropriada, a critério doMUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUINTA – Das Condições de Execução

I –Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em horário comercial das 8:00hs ás 16:00hs, transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada na Prefeitura MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS-MG onde poderá ser atestado o recebimento provisório do equipamento.

II - O recebimento definitivo se dará pela Secretaria Municipal de Saúde após a entrega do equipamento.

III - Os equipamento/materiais deverão atender rigorosamente as especificações constante no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

IV - O Veículo ofertado, deverá apresentar uma garantia mínima de 02 (dois) anos contra quaisquer defeitos de fabricação ou montagem, a contar da data da expedição do Termo de Recebimento Definitivo (sem limite de quilometragem) com assistência técnica gratuita, durante o período de garantia.

V - O veículo exigido possui as exigências mínimas, podendo ser ofertado equipamento com características superiores.

VI - Durante este prazo de garantia, o fabricante do veículo deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não incluindo-se neste caso, as peças de desgaste e trocas frequentes, nem as danificadas por má utilização ou operação do equipamento). No caso de reposição de peças, esta deverá ocorrer no máximo de quinze dias. Os custos da equipe de assistência técnica, como mão de obra e deslocamento, bem como quaisquer despesas de estadia, deverão ser por conta do fabricante.

VII. No preço proposto deverá estar inclusa a entrega técnica dos equipamentos/materiais, que deverá ser efetuada por técnico especializado, no local determinado pelo Município, devendo a empresa vencedora repassar ao Município, todas as instruções de funcionamento e manutenção preventiva do equipamento, bem como catálogos de peças e manuais de operação e serviços, em língua portuguesa.

VIII - Os equipamentos/materiais serão recebidos pela Secretaria de Transportes e Saúde do Município, que irá analisar os mesmos, conferindo o atendimento das condições mínimas exigidas. Caso seja aprovado, será efetuado um Termo de Recebimento Definitivo, encaminhando-se os empenhos para o pagamento, que acontecerá em até 10 (dez) dias úteis.

IX - A empresa deverá indicar quem prestará a assistência técnica e o local, que deverá estar localizada no estado de Minas Gerais  sede do município, para fornecimento de peças originais do fabricante e mão de obra, que deverão ser ofertadas durante o período de garantia, bem como após este período.

X – A licitante deverá fornecer os equipamentos obrigatórios exigidos para o veículo, e em conformidade com o Código Nacional de Trânsito.

XI - A contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pelo Município.

CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações das Partes

I – A CONTRATADA obriga-se a:

1. Realizartodososserviçosnecessáriosàperfeitaexecuçãodoobjetocontratado,mesmo que não tenham sidocotados;

2. Entregar os serviços ou produtos objeto do Contrato dentro das condiçõea estabelecidas e respeitando os prazosfixados;

3. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo gestor com respeito à execução doobjeto;

4. Responsabilizar pela qualidade do veículo, substituindo, no prazo de 10 (dez) dias úteis,se apresentarqualquertipodevícioouimperfeição,ounãoseadequar às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual, sem qualquer custo adicional para o Município;

5. Responsabilizar até o fim da garantia, pelas manutenções corretiva do veículo, se apresentar qualquer tipo de imperfeição ou qualquer tipo de dano que comprometa a adequada utilização do equipamento ou que possa ameaçar a segurança dos usuários, promovendo seu reparo, correção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, incluindo a troca de peças, se necessário ,sempre que forem detectados defeitos, vícios, ou má qualidade nos materiais dos produtos ofertados, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após sua notificação, sem qualquer custo adicional para oMunicípio;

6. Utilizar materiais novos, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Termo, atendendo as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pelaABNT;

7. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido doMunicípio;

8. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realizaçãodos serviços, conforme especificações constantes deste Termo deReferência;

9. Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução docontrato;

10. Responsabilizar por todas as providências e por todas as obrigações, estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou de serviços conexos com os serviços contratados;

11. Executar o contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados e dos produtos entregues;

12. Assegurarefacilitaroacompanhamento,bemcomoafiscalização,dosserviçosobjeto do contrato por parte da equipe do gestor de contrato do Município, durante a suaexecução;

13. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

14. Encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS, à seguridadesocial e Leis Trabalhistas, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo Munucípio;

15. Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município;

II – A CONTRATANTE se obriga-se a:

1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo deReferência;

2. comunicar à Contratante, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado oucorrigido;

3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através do fiscal designado;

4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo deReferência;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados do contrato, em relação aos serviços objeto docontrato;

6. Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuados, prazos para corrigi-la;

7. Proibir que pessoas não autorizadas pelo contratado, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos ou nasinstalações;

8. Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio do fiscal de contrato do Município, permitida a contratação de terceiros para assisti-la ou fornecer a ela informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui nem diminui a responsabilidade do contratado pela execução, pela fiscalização nem pela supervisão dos serviçosexecutados;

9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste Termo deReferência;

10. Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado do contratado, cujo comportamento ou capacidade técnica sejam julgados inconvenientes ou estejam em desconformidade com as disposições contratuais legais;

11. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços, se não abordados no Termo deReferência;

12. Arcar com as despesas de publicação de extrato do contrato, bem como dos Termos Aditivos que venham a serfirmados;

13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

14. Emitir, por meio do Coodenadoria de Compras e Licitaçoes e Secretaria requisitante, pedido decompra;

15. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscalcorrespondente;

16. Proporcionar acesso do pessoal do contratado às suas instalações, bem como condições de movimentação daquele pessoal nas mesmasinstalações;

17. Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do contratado pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidadesconstatadas;

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Preço e da Forma de Pagamento

O  MUNICÍPIOpagará à CONTRATADA o  valor  total  deR$	( ) conforme Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº 053/2018, Pregão Eletrônico nº006/2018.

§1º - O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado, pela Secretaria de Finanças do MUNICÍPIO, por processo legal, em até 10 (DEZ) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura.

§2º - A nota fiscal ou fatura deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

§3º - O MUNICÍPIO, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado ovício.

§4º - O pagamento devido pelo MUNICÍPIOserá efetuado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente informada pela CONTRATADA.

§5º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ouforma.

§6º – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados daContratada.

CLÁUSULA OITAVA – Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária

44.4.90.52.00.2.11.01.10.301.0004.1.0019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE

CLÁUSULA NONA – Do Prazo de Vigência

Este Contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Alteração do Contrato

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93,  desde que haja interesse do MUNICÍPIO, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão Contratual

O presente Contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.8.666/93.

- Por acordo entre as partes, reduzido atermo.

- Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.8.666/93.

§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o MUNICÍPIOresponderá pelo preço estipulado na Cláusula Sétima, devido em face dos serviços efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Sanções

I – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, aplicáveis quando do descumprimentocontratual:

1 – advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para ocontratante;

2 - multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez)dias;

3 – multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total doobjeto;

4 – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, para cada dia de não atendimento ás determinações do fiscal, quando do descumprimento de itens contratuais.

5 – em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçãoinadimplida;

6 – suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até doisanos;

7 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma administração pública enquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízoscausados;

II – Também ficam sujeitas ás penalidades do art.87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratadaque:

1– tenha sofrido condenação definitiva por pratica, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquertributos;

2 – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;

3 – demostre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

III – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

IV – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano caudado á Administração, observando o principio da proporcionalidade.

V – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobradosjudicialmente.

VI – Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

VII – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidascabíveis.

VIII – As sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas noEdital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Pagamento de Multas e Penalidades

Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIOà CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.

§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICÍPIOpoderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível.

§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIOpor atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Vinculação Contratual

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº053/2018, Pregão Eletrônico nº006/2018 que lhe deu causa, exigindo-se, para sua execução, rigorosa obediência ao instrumento convocatório e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Publicação

O extrato deste Contrato será publicado no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Airuoca, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Bocaina de Minas,de	de2018.

__________________________________                                __________________________________

Prefeito Municipal

Testemunhas:

1.________________________________

Nome:

CPF:

2._______________________________

Nome:

CPF:

NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniênciaeoportunidadenocasoconcreto;econsiderandoqueexistemnomercadodiversasempresascom potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.

NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas.

NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ.