[image: image1.emf]PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ nº. 18.194.076/0001-60


EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2019
 ÍNDICE 
1 - PREÂMBULO 

2 - DO OBJETO 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

9 - DO CREDENCIAMENTO 

10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

11 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13 - DA HABILITAÇÃO 

14 - DOS RECURSOS 

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL 

23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

1 – PREÂMBULO 
O Município de Bocaina de Minas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, centro, CNPJ n.º 18.194.930/0001-60, por intermédio de seu pregoeiro, faz saber que às 08:30 h (oito horas e trinta minutos) do dia 07 de agosto de 2019 receberá, na sala de reuniões da CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, localizada na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Centro desta cidade os envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação das empresas interessadas em participar desta Licitação, cujo pregão recebeu o número 023/2019. 

LOCAL: Sala da CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, localizada na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Centro. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Normas Especiais do Decreto Municipal nº 003/2013 e 070/2013, no que não conflitarem com a legislação federal, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

2 - DO OBJETO 

2.1 - O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município, pelo período de 12 meses, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo II do edital. 

2.2 - O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir os Materiais dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitado a legislação relativa às licitações. 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 meses, contados da data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital.

 3.2 - O prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias úteis e começará a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela contratada, dos Ofícios de Autorização de Fornecimento, a serem emitidos pelo departamento de compras.

 3.2.1 - Os materiais serão fornecidos pela contratada, de acordo com as necessidades do Contratante, que poderá efetuar pedido sempre que julgar necessário para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e não está obrigado a incluir todos os itens em cada pedido. 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que: 

4.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social; 

4.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 

4.2 - Não poderão concorrer neste pregão as empresas: 

4.2.1- suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Bocaina  de Minas;

4.2.2- declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

4.2.3 - com falência decretada e execução patrimonial;

4.2.4 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

4.2.5 - em consórcio;

4.2.6- enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

4.2.7 - compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal/1988.

5 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
O preço total estimado pela Administração para a aquisição do objeto deste pregão é de R$ 511.846,93 (Quinhentos e onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, deste Edital. 

5.2 - O valor estimado constitui mera estimativa, não se obrigando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS a utilizá-lo integralmente. 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento. 

7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III, nas condições previstas neste edital.
8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 - Durante a sua vigência, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de aumento dos preços praticados no mercado. 

8.2 - Comprovado o aumento dos preços praticados no mercado, a Administração convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os percentuais e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III. 

9 - DO CREDENCIAMENTO 

9.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, munida da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

 9.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue a pregoeira fora de qualquer envelope, antes do início da sessão.

 9.1.2 - Entende-se por documento credencial: 

a. estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b. procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento. MODELO ANEXO VII 

9.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

9.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada a pregoeira a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

9.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 

9.1.6 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões da pregoeira, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
9.1.7 - Microempresas e empresas de pequeno porte 
9.1.7.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI). 

9.1.8 - Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original a pregoeira dispensa a autenticação em cartório. 

9.2 - As licitantes deverão entregar no momento do credenciamento, FORA DOS ENVELOPES, a Proposta Eletrônica em pen drive, o qual será devolvido após o lançamento das informações no sistema, e NÚMERO da CHAVE DE VALIDAÇÃO da mesma. 

9.2.1.  A ferramenta de importação de propostas on-line (Sistema SIPLAN Web), deve ser baixada através do link http://proposta.siplanweb.com.br/proposta-2.01.1.exe.
10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que: 

10.1.1 - Apresentará, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO V, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo; 

10.1.2 - Entregará, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente. 

10.1.2.1 - No envelope contendo a proposta comercial: 
	ENVELOPE “A”

“PROPOSTA COMERCIAL”

PREGÃO N° 023/2019

Identificação da licitante


10.1.2.2 - No envelope contendo a documentação: 
	ENVELOPE “B”
“DOCUMENTAÇÃO”
PREGÃO N° 023/2019

Identificação da licitante


10.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL BOCAINA DE MINAS 
A/C da pregoeira 
Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Centro. 

10.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.

10.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

10.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, a pregoeira procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas. 
10.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda da pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
11 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

11.1 - Além da proposta eletrônica, a licitante deverá entregar no dia da sessão o envelope “A”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, devendo nele conter:

11.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar: 

11.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número da chave de acesso da proposta eletrônica, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax; 

11.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos produtos e materiais inclusive as marcas e/ou referências dos mesmos, de acordo com as especificações da Planilha de Quantitativos e Preços Unitários do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II do edital; 

11.1.1.2.1 - Os valores deverão contemplar os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições para fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto deste edital, não se admitindo quaisquer acréscimos. 

11.1.1.3 - indicação do prazo de entrega do produto, contado do recebimento da solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL BOCAINA DE MINAS;

 11.1.1.4 - indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega a pregoeira:

11.1.1.4.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL BOCAINA DE MINAS, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

11.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pela pregoeira quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma: 

11.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

11.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

 11.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido; 

11.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada. 
11.3 - Os preços unitários e totais deverão estar em moeda nacional (R$), com apenas duas casas decimais após a vírgula. Portanto, as propostas e lances deverão ter apenas 3 (três) casas decimais.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo máximo de fornecimento, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital. 

12.2 - Serão qualificados pela pregoeira para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço. 

12.3 - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

12.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pela pregoeira, sujeitando o licitante às sanções administrativas previstas neste edital.

12.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

12.6 - A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

 12.7 - A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

12.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

 12.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas, após a fase de lances, cujos preços unitários dos itens sejam superiores aos estimados na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II. 

12.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

12.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos. 

12.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pela pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será circunstanciada em ata.

12.13 - A pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos. 

12.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.15 - A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta comercial, com os respectivos valores readequados, ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor. 

12.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte: 

12.16.1 - a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar n° 123/06; 

12.16.2 - não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito. 
13 - DA HABILITAÇÃO 

13.1 - Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital. 

13.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original a pregoeira dispensa a autenticação em cartório.

13.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
 13.3.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária; 

13.3.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

13.3.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 

13.3.3.1 - caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

 13.3.4 - no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações; 

13.3.5 - cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras. 

13.4 - DA REGULARIDADE FISCAL 

13.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

13.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

13.4.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e relativa à Seguridade Social (INSS), mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal; 

13.4.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei; 

13.4.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei. 

13.4.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 

13.4.7 - Microempresas e empresas de pequeno porte: 

13.4.7.1 - a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

13.4.7.2 - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

13.4.7.3 - a falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para assinar a Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

13.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.5.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. 
13.6 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

13.6.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre, menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n/ 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n/ 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n/ 4.358/02. 

13.7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.7.1 – Empresas que cotarem medicamentos e materiais sujeitos ao controle da ANVISA, apresentar Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA;

13.7.2 – Empresas que cotarem medicamentos, apresentar Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF.

 13.7.3 – Empresas que cotarem os medicamentos sujeitos a controle especial deverá apresentar a AFE (Autorização Especial de Funcionamento), de acordo com a Portaria 344/98, distribuidores, devem apresentar a cópia da publicação no Diário Oficial da União.

 13.7.4 - Alvará Sanitário ou da Licença de funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária Municipal/Estadual, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial ou de renovação; O Relatório de Inspeção emitido pela Vigilância Sanitária Local, com parecer conclusivo, de que as empresas cumprem com as Boas Práticas de Fabricação, não substitui, nem vale como documento de certificação da empresa. 

13.8 - DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

13.8.1 - O certificado de registro cadastral poderá ser apresentado opcionalmente pelas licitantes em substituição aos documentos para habilitação jurídica e regularidade fiscal. 

13.8.2 - Por certificado de registro cadastral, devidamente atualizado, entende-se aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

 13.8.3 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes. 

13.8.4 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

14 - DOS RECURSOS 

14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

 14.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.4 - Os recursos e as contra razões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS. 

14.5 – os itens para os quais não forem interpostos recursos serão desde logo adjudicados. 

14.6 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, localizado na sala da CPL, situada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, centro das 08:00 ás 11:00 e das 13:00 ás 16:00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

14.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS adjudicará o objeto e homologará a licitação.

 15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Prefeito, será formalizada a ata, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III, que constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 meses, contados a partir da sua assinatura. 

15.2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local e data para assinatura da Ata de Registro de Preços e retirada da nota de empenho. A convocação far-se-á através de ofício ou e-mail, dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS. 

15.2.2 - Para retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 

15.2.3 - Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato. 

15.2.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação. 

15.2.5 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. 

15.2.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato. 

15.2.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

 16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS 

16.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, através da Secretaria Municipal de Saúde, respeitada a ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos de fornecimento, quando necessário. 

16.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e, em especial, as seguintes sanções: 

17.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

17.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal. 

17.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
17.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

 17.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.
18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1 - A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pela Secretaria Requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93. 

18.2 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital. 

18.3 - O aceite/aprovação dos produtos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

 19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

19.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: 

19.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

19.2.2 - por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS:

 19.2.2.1 - quando o fornecedor registrado: 

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro;

d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, sem justificativa aceitável; 

19.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

19.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro. 

20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração: 

20.2 - automaticamente: 

20.2.1 - por decurso de prazo de vigência; 

20.2.2 - quando não restarem fornecedores registrados.

 20.3 - pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, quando caracterizado o interesse público. 

21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

21.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva à Secretaria requisitante no ato da entrega dos materiais.

21.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, CNPJ 18.194.076/0001-60 - situada na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Centro. O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

21.7 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 

22.1 - Anexo I – Modelo de Proposta Comercial; 

22.2 - Anexo II – Termo de Referência; 

22.3 - Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores; 

22.5 - Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

22.6 - Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

22.7 – Anexo VII – Modelo de procuração. 

23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL
 3.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica n° (32) 3294-1160, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, das 08:00 ás 11:00 e das 13:00 ás 16:00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas. 

23.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas a pregoeira, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

 23.3 - Caberá a pregoeira responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados.

 23.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderá ser feito, via fax ou no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas. 

23.5 - É facultada a pregoeira e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

23.6 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento.

23.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

23.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da equipe de apoio.

 23.10 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS e as licitantes do certame elegem o foro do Município de Bocaina de Minas - MG para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital. 

Bocaina de Minas, 15 de julho de 2019. 

Helenice Costa Cornélio

Pregoeira

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2019
A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo II, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

	PROPONENTE

	Razão Social/Nome:      

	Logradouro:      
	Nº      
	Bairro:      

	Cidade:      
	UF:
	CEP:      
	Tel:      

	CNPJ/CPF:      
	Inscrição Estadual/RG:      


	Item
	Qnt
	UM
	Especificação
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	30
	Pct
	Abaixador de Língua individual,  pacote com 500 unid. 
	
	
	

	2
	300
	Un
	Ácidos Graxos Essenciais 100ml.
	
	
	

	3
	10
	Cx
	Ácido Tranexâmico 50mg/ml, com 5 amp. de 5 ml.
	
	
	

	4
	50
	Amp
	Adrenalina 1/1000, ampola 1 ml (epinefrina ).
	
	
	

	5
	36
	Cx
	Água Bidestilada, amp. 10 ml cx c/ 100. 
	
	
	

	6
	100
	Gl
	Água Destilada para autoclave, galão de 5 litros. 
	
	
	

	7
	25
	Cx
	Água Oxigenada 10 vol.com 1000ml Cx c/ 12 litros. 
	
	
	

	8
	200
	Cx
	Agulha Descartável  13x4,5, cx c/ 100 unid. 
	
	
	

	9
	120
	Cx
	Agulha Descartável  20x5,5, cx c/  100 unid. 
	
	
	

	10
	180
	Cx
	Agulha Descartável  30x8, cx c/100 unid. 
	
	
	

	11
	120
	Cx
	Agulha Descartável 40x12, cx c/100 unid. 
	
	
	

	12
	180
	Cx
	Agulha Descartável 25x07, cx com 100 unid
	
	
	

	13
	180
	Cx
	Agulha Descartável 25x08, cx com 100 unid. 
	
	
	

	14
	120
	Cx
	Álcool  Etílico 70%. Caixa c/ 12 lts.
	
	
	

	15
	36
	Gl
	Álcool Gel  70 %. Galão  5 litros.
	
	
	

	16
	500
	Rl
	Algodão Hidrófilo, rolo de 500 gr.
	
	
	

	17
	20
	Un
	Almotolia Ambar escura 125 ml. 
	
	
	

	18
	20
	Un
	Almotolia Plástica 250 ml – escuro. Unidade.  
	
	
	

	19
	20
	Un
	Almotolia Plástica 250 ml – transparente, unidade. 
	
	
	

	20
	50
	Un
	Almotolia Plástica 500 ml – escuro, unidade. 
	
	
	

	21
	20
	Un
	Almotolia Plástica 500 ml – transparente, unidade. 
	
	
	

	22
	50
	Un
	Almotolia Transparente 125 ml. 
	
	
	

	23
	500
	Amp
	Aminofilina 240 MG. Solução injetável 10ml.
	
	
	

	24
	100
	Amp
	Amiodarona 50mg/ml, ampola 3 ml. 
	
	
	

	25
	36
	Fr
	Anestésico Colírio, fr 10 ml. 
	
	
	

	26
	300
	Un
	Aparelho de Barbear Descartável. 
	
	
	

	27
	100
	Un
	Aparelho de Pressão Adulto - Nylon Velcro c/ Esteto. 
	
	
	

	28
	15
	Un
	Aparelho de Pressão Infantil - Nylon Velcro c/ Esteto.
	
	
	

	29
	500
	Dz
	Atadura 10 cm - atadura elástica branca,medindo 10cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial.
	
	
	

	30
	500
	Dz
	Atadura 15 cm - atadura elástica branca,medindo 15cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial.
	
	
	

	31
	500
	Dz
	Atadura 20 cm - atadura elástica branca,medindo 20cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial
	
	
	

	32
	500
	Dz
	Atadura Crepe 6 cm, em tecido 100% Algodão ou misto, com dimensão de 6 cm de largura x 1,80 metros de comprimento ( em repouso ), 13 fios, as bordas devem ser devidamente acabadas , evitando desfiamento,  enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado em material que garanta  a integridade do produto. Pacote com  12 unidades.
	
	
	

	33
	80
	Amp
	Atropina 0,500 mg, ampola com 1 ml. 
	
	
	

	34
	60
	Cx
	Avental Descartável M/C  sem látex 20 gr.  Cx c/ 10
	
	
	

	35
	1000
	Un
	Benzilpenicilina Benzatina 1200.000 UI
	
	
	

	36
	450
	Fr
	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 ml. Solução injetável.
	
	
	

	37
	50
	Amp
	Bicarbonato de Sódio, ampola de 10 ml.
	
	
	

	38
	10
	Cx
	Bissulfato de Clopidogrel 75mg,  cx com 28 Comprimidos. 
	
	
	

	39
	100
	Un
	Bolsa para Coleta de Diurese, graduada aproximadamente até 2.000ml, transparente na parte da frente e opaca no verso, para melhor visualização do aspecto da diurese. Câmara simples evitando ocorrência de infecções ascendentes, com dispositivo anti-refluxo. Tubo extensor de 1,20cm em PVC transparente mais fino, com pinça corta-fluxo, conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa protetora
	
	
	

	40
	36
	Cx
	Bromoprida 10 mg, injetável ampola de 2ml.cx com 50 ampolas.
	
	
	

	41
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso n º 14, cx com 100 unid. 
	
	
	

	42
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 16, cx c/100 unid.
	
	
	

	43
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 18, cx c/100 unid
	
	
	

	44
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 20, cx c/100 unid. 
	
	
	

	45
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 22, cx c/100 unid.
	
	
	

	46
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 24, cx c/100 unid. 
	
	
	

	47
	100
	Pct
	Cateter Nasal tipo óculos, pacote c/ 20 unid.
	
	
	

	48
	30
	Cx
	Catgut Simp 2-0 c/ agulha, cx com 24 unid. 
	
	
	

	49
	30
	Cx
	Catgut Simp 3-0 c/ agulha, cx com 24 unid.
	
	
	

	50
	30
	Cx
	Catgut Simp 4-0 c/ agulha, cx com 24 unid. 
	
	
	

	51
	20
	Cx
	Catgut Simp 5-0 c/ agulha,  cx com 24 unid. 
	
	
	

	52
	4
	UN
	Cinto de Segurança de nylon tipo aranha ou polvo ou 100% poliamida em cores diferentes, com velcro duplo na cor preta,  para conter os movimentos dos membros e do corpo. O material deve ser radiolucente.
	
	
	

	53
	50
	Un
	Conjunto Completo com Micro Nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio. Máscara infantil. De fácil limpeza e prático manuseio. 
	
	
	

	54
	50
	Un
	Cloreto de Potássio, ampola com 10ml.
	
	
	

	55
	50
	Cx
	Cloreto de Sódio 0,9%, ampola 10ml, cx c/ 200. 
	
	
	

	56
	120
	Lts
	Clorexedina Degermante Antisséptico 2%, 1000ml.
	
	
	

	57
	500
	Amp
	Cloridrato de Dopamina 5mg/ml. Solução injetável 10 ml.
	
	
	

	58
	1000
	Cpr
	Cloridrato de Prometazina 25mg.
	
	
	

	59
	200
	Amp
	Clorpromazina 25mg/ml, ampola 5 ml.
	
	
	

	60
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho G . Registro Ministério da Saúde.
	
	
	

	61
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho P . Registro Ministério da Saúde.
	
	
	

	62
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho PP . Registro Ministério da Saúde.
	
	
	

	63
	8
	Un
	Colete Dorsal KED Adulto: (imobilizadores) Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cóccix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes pretos para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça, com bolsa com ziper para acondicioná-lo.
	
	
	

	64
	4
	Un
	Colete Dorsal KED Infantil: (imobilizadores) Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cóccix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes pretos para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça, com bolsa com ziper apara acondicioná-lo. 
	
	
	

	65
	120
	Un
	Coletor de Material Perfuro/Cortante,  13 litros. 
	
	
	

	66
	20
	Un
	Coletor Urina (RN) para criança feminino, com bordas demarcadas e destacáveis para cada sexo, com adesivo hipoalergênico, em saco plástico com graduação a cada 10 ml; embalagem individual estéril, com identificação do paciente, leito, enfermaria, data e tipo do exame; embalagem do lote com dados de identificação do produto, data e tipo de esterilização e tempo de validade; capacidade 100 ml.
	
	
	

	67
	50
	Un
	Coletor Urina (RN) para criança masculino, com bordas demarcadas e destacáveis para cada sexo, com adesivo hipoalergênico, em saco plástico com graduação a cada 10 ml; embalagem individual estéril, com identificação do paciente, leito, enfermaria, data e tipo do exame; embalagem do lote com dados de identificação do produto, data e tipo de esterilização e tempo de validade; capacidade 100 ml.
	
	
	

	68
	40
	Cx
	Complexo B, ampola de 2 ml  cx c/ 50.
	
	
	

	69
	1000
	Pct
	Compressa Non Wovem - Não estéril 7,5 x 7,5 sem raio x pacote c/500 unidades. Características: Compressa de alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, macia, indicada para limpeza e anti-sepsia da pele, cobertura de feridas e ferimentos,absorção de fluídos e secreções e demais situações que requeiram o uso de gaze de alto poder de absorção, Composta por 70% fibras de viscose e 30% de fibras de poliéster  purificado, isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias gordurosas, embaladas em papel grau cirúrgico e filme esterilizada em óxido etileno.
	
	
	

	70
	10
	Un
	Copo Umidificador para Oxigenoterapia: capacidade do copo: 250 ml. Peso do produto: 0,225 kg. Dimensão do produto (AxLxP): 205mm x 107mm x 110 mm.
	
	
	

	71
	11
	Un
	Cuba Rim. Material confeccionado em inox, medindo igual ou superior a 26 x 12 centímetros. Fabricada em aço inoxidável.
Capacidade de 750 ml. Promove maior higiene nos procedimentos. Autoclavável: garante a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.
	
	
	

	72
	300
	Un
	Curativo Hidrocolóide 10 cm x 10 cm, Composto por carboximetilcelulose e partículas de alginato de cálcio, estéril, flexível, moldável as diferentes partes do corpo, recortável sem perca de aderência, com espessura de 3 mm, com bordas com bordas biseladas e adesivas; Camada externa formada por filme de poliuretano; Com espessura homogênea permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos e bactérias; O curativo deve permanecer aderido à pele no mínimo durante 5 dias; -Mantém o ambiente úmido e oclusivo; Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica; Trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.
	
	
	

	73
	36
	Gl
	Detergente Enzimático, galão de 5 litros. 
	
	
	

	74
	400
	Amp
	Dexametasona 2mg/ml,  ampola de 1ml. 
	
	
	

	75
	625
	Amp
	Diazepan 10mg, ampola de 2 ml. 
	
	
	

	76
	1500
	Amp
	Diclofenaco Sódico 75 mg, ampola de 3 ml.
	
	
	

	77
	2
	Cx
	Dimeticona 40mg, caixa com 600  Comprimidos.  
	
	
	

	78
	210
	 Cpr
	Dinitrato de Isossorbida 5mg, cx 30 Cpr. subling.
	
	
	

	79
	50
	Cx
	Dipirona Sódica 1g. Injetável 2ml.  cx. com 50 ampolas.
	
	
	

	80
	150
	Cx
	Equipo Macrogotas 1.50 mt cx. com 20 unid.
	
	
	

	81
	500
	Un
	Equipo Multivias 2 vias.  A conexão multi vias é Composta de um tubo de PVC cristal (policloreto de vinila), apirogênico e  atóxico com diâmetro de 4mm e Comprimento 80 mm, que possui em uma das extremidades um conector Luer Lock macho com protetor, na parte intermediaria é conectado a uma derivação em “Y” que a partir deste ponto poderá:Estar conectado a duas novas secções de tubos de PVC com ou sem clamp e finalizando em duas conexões Luer Lock fêmea com tampa;Estar conectado a duas novas secções de tubos de PVC  com dois novos conectores  “Y” finalizando com quatro secções de tubos de PVC com quatro conexões Luer Lock fêmea com tampa.Opcional: Injetor lateral 
	
	
	

	82
	600
	Un
	Esparadrapo 10 cm x4,5 m c/ capa. 
	
	
	

	83
	20
	Emb
	Éter Sulfúrico, embalagem de 1000 ml. 
	
	
	

	84
	540
	Amp
	Etilefrina 10mg/ml. Solução Injetável.
	
	
	

	85
	100
	Amp
	Etomidato, ampola de 2mg/ml.
	
	
	

	86
	100
	Cx
	Fenitoína 50mg, ampola de 1ml, cx com 10.
	
	
	

	87
	100
	Cx
	Fenobarbital Sódico 200mg (100mg/ml), ampola 2 ml, cx com 10. IV/IM. 
	
	
	

	88
	100
	Un
	Fenoterol  Bromidato 5mg/ml gts 20 ml. 
	
	
	

	89
	100
	Fr
	Fentanil, frasco de 10ml.
	
	
	

	90
	1500
	Un
	Fita Adesiva Crepe 18x50 de largura .
	
	
	

	91
	20
	Cx
	Fita Adesiva para autoclave, 19 mm x 30 m c/ capa, cx com 48 unid.
	
	
	

	92
	5
	Un
	Fita Métrica
	
	
	

	93
	500
	Un
	Fita Micropore 50mm x10m 
	
	
	

	94
	36
	Fr
	Fixador Celular Spray,  frasco de 100 ml. 
	
	
	

	95
	600
	Amp
	Furosemida 20mg, ampola 2ml 
	
	
	

	96
	50
	Cj
	Gaze Tipo Queijo 09 fios/ CM 2 - 91 CM x 91m. Confeccionado em tecido 100% algodão. Com 8 camadas e 3 dobras que evitam desfiamento. Livre de manchas, impurezas. Hidrofilizada. Isenta de amido e alvejante óptico. Atóxica e apirogênico. 
	
	
	

	97
	200
	Un
	Glicose Hipertrônica 25%, Injetável 10ml. 
	
	
	

	98
	200
	Un
	Glicose Hipertrônica 50%, injetável 10ML. 
	
	
	

	99
	60
	Amp
	Haloperidol, Solução injetável com  5mg/mL. 
	
	
	

	100
	500
	Amp
	Heparina 5.000UI. Solução Injetável 5 ml.
	
	
	

	101
	300
	Amp
	Hidrocortisona 100 mg, injetável com Diluente (Solu-Cortef).
	
	
	

	102
	300
	Un
	Hidrocortizona 500 mg, f.a s/dil.
	
	
	

	103
	200
	Un
	Hidrogel. Gel amorfo para desbridamento autolítico, transparente, coeso estéril, incolor, composto por água, carboximeticelulose e alginato de cálcio e/ou sódio, sem aditivos e conservantes, que mantenha o ambiente úmido. Embalagem com aprox. 85 gr, de fácil manipulação, que permita aproveitamento máximo, que proteja o produto após abertura, e permita abertura asséptica, com data de Fabricação, lote e vencimento e registro no MS
	
	
	

	104
	2500
	Amp
	Hioscina Composta Injetável,  ampola de 5 ml. 
	
	
	

	105
	200
	Amp
	Hioscina Simples 20 mg, ampola de 1 ml 
	
	
	

	106
	2200
	Un
	Indicador Biológico do tipo auto - contido, para monitorar ciclos de esterilização a vapor saturado, com leitura em no máximo 48 horas (com resposta máxima de 24 a 48 horas). Frasco plástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente de tira de papel contendo esporos secos e calibrados de Geobacillus Steatothermophilus. Rótulo externo que informe o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. (Ampola teste e ampola controle) Classe 5. Produtos isentos de registro pela ANVISA.
	
	
	

	107
	50
	Emb
	Indicador Químico, Classe 5. Embalagem c/ 250 unid.
	
	
	

	108
	250
	Un
	Ipatropio Brometo 0,25 mg/ml, gts 20 ml.
	
	
	

	109
	100
	Pct
	Kit Papanicolau G,  pacote com 10 unid. 
	
	
	

	110
	250
	Pct
	Kit Papanicolau M,  pacote com 10 unid. 
	
	
	

	111
	200
	Pct
	Kit Papanicolau P,  pacote com 10 unid.
	
	
	

	112
	50
	Cx
	Kollagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01 g/g. Pomada 30 gramas caixa com 10 unidades . 
	
	
	

	113
	80
	Tb
	Kollagenase sem Cloranfenicol, pom. 30g.
	
	
	

	114
	10
	Cx
	Lãmina de Bisturi nº 15, cx com 100 unid.
	
	
	

	115
	10
	Cx
	Lãmina de Bisturi n° 11, cx com 100 unid.
	
	
	

	116
	200
	Un
	Lãmina para Microscopia Fosca, não lapidada 26 x 76 mm
	
	
	

	117
	1000
	Un
	Lençóis Descartáveis, confeccionados em TNT (não tecido), com elástico, para uso em maca clínica, nas medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m.
	
	
	

	118
	100
	Un
	Lidocaína 2% geléia 30 gr. 
	
	
	

	119
	100
	Un
	Lidocaína 2% s/ vaso, frasco 20 ml. 
	
	
	

	120
	600
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 7.0.
	
	
	

	121
	600
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 7,5.
	
	
	

	122
	400
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 8.0.
	
	
	

	123
	120
	Cx
	Luva de Procedimento tam. G, cx c/100 unid. 
	
	
	

	124
	300
	Cx
	Luva de Procedimento tam. M,  cx c/100 unid. 
	
	
	

	125
	600
	Cx
	Luva de Procedimento tam. P,  cx c/ 100 unid. 
	
	
	

	126
	100
	Un
	Manta Térmica Aluminizada para hipotermia, tamanho 2,10x1,40 metros.
	
	
	

	127
	3
	Un
	Máscara de O2 (Oxigênio) Facial, com reservatório (Máscara de Hudson) adulta transparente, de vinil, macio, completa, com  tubo, suprimento de oxigênio de 2,10 m, com presilha ajustável de nariz, que assegura uma fixação confortável.
	
	
	

	128
	3
	Un
	Máscara de O2 (Oxigênio) Facial, com reservatório (Máscara de Hudson) pediátrica transparente, de vinil, macio, completa, com tubo, suprimento de oxigênio de 2,10 m, com presilha ajustável de nariz, que assegura uma fixação confortável.
	
	
	

	129
	30
	Pct
	Máscara Tripla c/ clips (elástico), pct com 100 unid. 
	
	
	

	130
	120
	Cx
	Metoclopramida 10 mg, ampola 2ml, cx c/ 100. 
	
	
	

	131
	600
	Cpr
	Metoclopramida Cloridrato 10mg.
	
	
	

	132
	500
	Fr
	Metoclopramida Cloridrato 4mg/ml, Gts.
	
	
	

	133
	200
	Amp
	Midazolam 15mg, ampola. 
	
	
	

	134
	50
	Amp
	Midazolam 50mg, ampola. 
	
	
	

	135
	3
	Un
	Mini Incubadora para 4 Indicadores Biológicos – Desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitoração dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (Processados a vapor) simultaneamente; voltagem automática (bivolt); apresentação: embalagem com dados do fabricante. Garantia de 1ano.
	
	
	

	136
	50
	Un
	Morfina 1 mg/ml 2 ml. 
	
	
	

	137
	120
	Cx
	Neomicina + Bacitracina 5mg +250mg,  pom. 10g, emb c/ 50.
	
	
	

	138
	500
	Cpr
	Nimesulida 100mg.
	
	
	

	139
	100
	Fr
	Nimesulida 50mg/ml. Gts/Frasco.
	
	
	

	140
	50
	Amp
	Nitroglicerina 50mg. Solução Injetável 10 ml.
	
	
	

	141
	500
	Amp
	Nitroprussiato de Sódio 25 mg/ml. Solução Injetável 2 ml.
	
	
	

	142
	24
	Cx
	Nylon Preto 2-0 com agulha 2 cm, cx. Com 24 unid.
	
	
	

	143
	36
	Cx
	Nylon preto 3-0 com agulha 2 cm, cx. com 24 unid. 
	
	
	

	144
	24
	Cx
	Nylon preto 4-0 com  agulha 2cm, cx c/ 24 unid. 
	
	
	

	145
	24
	Cx
	Nylon preto 5-0 com agulha 2cm, cx c/ 24 unid. 
	
	
	

	146
	360
	Un
	Omeprazol 40 mg f.a c/ diluente. 
	
	
	

	147
	4
	Un
	Oxímetro de Pulso, portátil, com curva plestimografica, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, freqüência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT ou outro de fácil visibilidade; saturação de oxigênio apresentada de forma a abranger a faixa de 30% a 100%; saturação de oxigênio com precisão de ±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; deve possuir um tempo de resposta de no Maximo 10 segundos; deve possuir alarmes audiovisuais, com limites ajustáveis, para alta e baixa saturação de oxigênio, e alta e baixa freqüência cardíaca; beep pulse com ajuste de volume ou desligado, deve possuir alarme audiovisual para desconexão ou falha do sensor, e pulso fraco alarme visual para a baixa carga da bateria; memória para acompanhar tendências dos parâmetros.
	
	
	

	148
	10
	Conj
	Pá Adesiva Descartável Adulto - Descrição do Produto: Original e compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) Instramed Isis Adulto: Conjunto de dois eletrodos e multifunções pré-conectados; Pás eletrodo descartáveis tamanho adulto para desfibrilador DEA Isis; Rápida conexão ao DEA; Excelente condutividade; Sem risco de queimaduras acidentais; Livre de látex; 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis; Altura do produto 1,50 cm; Largura do produto 16,00 cm; Profundidade do produto 48,50 cm; Peso Líquido 0,090 Kg; Altura da embalagem 1,50 cm; Largura da embalagem 16,00 cm; Profundidade da embalagem 20,00 cm; Peso bruto com embalagem 0,100 Kg.
	
	
	

	149
	10
	Conj
	Pá Adesiva Descartável Infantil - Descrição do produto: Original e compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) Instramed Isis Infantil: Conjunto de dois eletrodos e multifunções pré-conectados; Características do produto: Pás eletrodos descartáveis tamanho infantil para desfibrilador DEA Isis; Diferenciais e Benefícios; Rápida conexão ao DEA; Excelente condutividade; Sem risco de queimaduras acidentais; Livre de látex; 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis; Altura do produto 1,50 cm; Largura do produto 16,00 cm; Profundidade do produto 48,50 cm; Peso Líquido 0,090 Kg; Altura da embalagem 1,50 cm; Largura da embalagem 16,00 cm; Profundidade da embalagem 20,00 cm; Peso bruto com embalagem 0,100 Kg
	
	
	

	150
	40
	Rl
	Papel Grau Cirúrgico, rolo 10x100m
	
	
	

	151
	40
	Rl
	Papel Grau Cirúrgico, rolo 20x100m
	
	
	

	152
	60
	Pct
	Papel Lençol Branco 70 cm x50m, pacote c/ 10 unid
	
	
	

	153
	120
	Fr
	Paracetamol 200mg/ml. Suspensão Oral (Frasco c/15 ml)
	
	
	

	154
	100
	Un
	Penicilina Procaina 400.000ui s/ dil. 
	
	
	

	155
	30
	Amp
	Petidina 100mg, ampola de 2ml.
	
	
	

	156
	50
	Un
	Pinça Anatômica 14 cm.
	
	
	

	157
	60
	Un
	Pinça Kelly Curva 14 cm.
	
	
	

	158
	60
	Un
	Pinça Kelly Reta  14 cm. 
	
	
	

	159
	4
	Un
	Prancha Dobrável Compensado Naval - Detalhes de Confecção Dobradiça em alumínio, tubular maciço, com a mesma espessura, altura do chão ao paciente de aproximadamente 8,5 cm. Peso aproximado 10 kg; Possui 10 pregas para mão e 6 furos para colocação de 3 cintos a cores universal (vendido separadamente). Estilo "Tampa de Caixão", confeccionado em compensado naval com verniz e tribos de alumínio polido, com dobradiça dupla, confeccionado em alumínio maciço tribular; Medidas da Prancha Dobrável Compensado Naval de 2 cm, sendo aberta com medidas aproximadas de 1,75 cm de comprimento. Dobrada na parte inferior 86 cm e superior 89 cm.
Na largura, na parte inferior e de 0,30 x 0,45 m e na parte superior (cabeça) de 0,45 m x 0,45 m.
	
	
	

	160
	1200
	Cpr
	Prednisona 20mg.
	
	
	

	161
	90
	Amp
	Prometazina 50 mg, ampola 2 ml. 
	
	
	

	162
	300
	Cpr
	Propanolol 40MG.
	
	
	

	163
	50
	Un
	PVPI Degermante, embalagem 1000ml tensoativos.
	
	
	

	164
	50
	Und
	PVPI Tópico, embalagem 1000ml (solução aquosa). 
	
	
	

	165
	35
	Cx
	Ranitidina  50mg, injetável  2 ml.  Caixa com 50 ampolas.
	
	
	

	166
	4
	Un
	Red Block Adulto - Imobilizador de Cabeça Head Block. Confeccionado em material macio, impermeável e lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa;  Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro;  Anatômico; Base plastificada com regulagem; Imobilização adulta.
	
	
	

	167
	8
	Un
	Red Block Infantil - Imobilizador de Cabeça Head Block. Confeccionado em material macio, impermeável e lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro; Anatômico; Base plastificada com regulagem; Imobilização infantil.
	
	
	

	168
	120
	Fr
	Rifamicina Spray, frasco 20ml. 
	
	
	

	169
	60
	Gl
	Sabonete Líquido. Produto na forma líquida para limpeza e higiene das mão. Galão 5 Litros. 
	
	
	

	170
	120
	Cx
	Sais para Reidratação Oral,  cx com 50. 
	
	
	

	171
	24
	Cx
	Scalp n° 21, cx com 50. 
	
	
	

	172
	120
	Cx
	Scalp n° 25, cx com 50. 
	
	
	

	173
	14
	Cx
	Scalp n° 27, cx com 50. 
	
	
	

	174
	40
	Cx
	Scalp n°23, cx com 50.
	
	
	

	175
	30
	Cx
	Seringa Descartável 10 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250. 
	
	
	

	176
	60
	Cx
	Seringa Descartável 1 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250.
	
	
	

	177
	120
	Cx
	Seringa Descartável 20ml s/ ag l. Slip,  cx com 100 unid. 
	
	
	

	178
	30
	Cx
	Seringa Descartável 5 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250.
	
	
	

	179
	300
	Un
	Seringa Descartável 60 ml, sem agulha unid. 
	
	
	

	180
	2000
	Cpr
	Sinvastatina 40mg.
	
	
	

	181
	10
	Fr
	Solução de Glicerina 12% estéril e apirogênica, frasco com 500ml com sonda retal.
	
	
	

	182
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10. Pacote c/20 und. 
	
	
	

	183
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12. Pacote c/20 und. 
	
	
	

	184
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14. Pacote c/20 und. 
	
	
	

	185
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 14, Balonete. 
	
	
	

	186
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 16,Balonete.
	
	
	

	187
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 18,Balonete. 
	
	
	

	188
	60
	Un
	Sonda Foley em látex,Modelo: 2 Vias,Número: 20, Balonete.
	
	
	

	189
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 14. Pacote com 10 unidades. 
	
	
	

	190
	36
	Un
	Sonda Nasogástrica longa nº 16. Pacote com 10 unidades.
	
	
	

	191
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 18. Pacote com 10 unidades. 
	
	
	

	192
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 20. Pacote com 10 unidades. 
	
	
	

	193
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 22. pacote com 10 unidades. 
	
	
	

	194
	36
	Un
	Sonda Uretral  nº 10.
	
	
	

	195
	50
	Un
	Sonda Uretral  nº 12. 
	
	
	

	196
	100
	Un
	Sonda Uretral  nº 14. 
	
	
	

	197
	24
	Un
	Sonda Uretral  nº 8. 
	
	
	

	198
	1000
	Fr
	Soro Fisiológico 0,09% 100 ml. Sistema fechado. Cloreto de sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível de trilaminado; (composição de copolímero, cuja face em contato com o medicamento seja de polipropileno), com 100 ml, sistema fechado, com ponto para adição de medicamentos em elastômero isento de látex, que garanta a estanqueidade (autovedável) a múltiplas punções , com ponto para adição de medicamentos a múltiplas punções , e Que não permita desprendimento de partículas , com tubo membrana de acesso a conexão para equipo , com rótulo adesivo contendo escala para infusão de soro, além de todas as informações regulamentadas pela portaria 500 de 0910/91 SV Unidade
	
	
	

	199
	1000
	Fr
	Soro Fisiológico 0,09% 250 ml. Sistema fechado. Cloreto de sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível de trilaminado; (composição de copolímero, cuja face em contato com o medicamento seja de polipropileno), com 250 ml, sistema fechado, com ponto para adição de medicamentos em elastômero isento de látex, que garanta a estanqueidade (autovedável) a múltiplas punções , com ponto para adição de medicamentos a múltiplas punções , e que não permita desprendimento de partículas , com tubo membrana de acesso a conexão para equipo , com rótulo adesivo contendo escala para infusão de soro, além de todas as informações regulamentadas pela portaria 500 de 0910/91 SV Unidade
	
	
	

	200
	36
	Cx
	Soro Fisiológico 0,9% 500ml -sistema fechado. cx c/ 12.
	
	
	

	201
	436
	Fr
	Soro Fisiológico 0,9%, frasco  250ml. 
	
	
	

	202
	1200
	Un
	Soro Fisiológico (uso externo) n.est. frasco de 500ml. 
	
	
	

	203
	120
	Cx
	Soro Glicosado 5%, sistema fechado 500 ml, cx com 24. 
	
	
	

	204
	240
	Fr
	Soro Ringer c/ Lactato de Sódio,  frasco 500ml. 
	
	
	

	205
	960
	Tb
	Sulfaziadina de Prata 1%, 50 g.
	
	
	

	206
	20
	Un
	Suporte para Coletor  Material Perfuro Cortante.
	
	
	

	207
	30
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho G.
	
	
	

	208
	60
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho GG.
	
	
	

	209
	36
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho M.
	
	
	

	210
	36
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho P.
	
	
	

	211
	1000
	Amp
	Tenoxicam 20mg,  f.a+dil, amp 2ml. 
	
	
	

	212
	50
	Un
	Termômetro Clínico Prismático de Vidro. 
	
	
	

	213
	36
	Un
	Tesoura Fina. (Cirúrgica) 
	
	
	

	214
	12
	Un
	Tintura de Iodo 2%,  embalagem 1000ml. 
	
	
	

	215
	30
	Pct
	Touca Descartável Sanfonada,  pacote c/ 100. 
	
	
	

	216
	300
	Amp
	Tramadol de 100mg, ampola 2ml. 
	
	
	

	217
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, disponível com  balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 3.0 mm. 
	
	
	

	218
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,Tamanho: 3.5 mm. 
	
	
	

	219
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 4.0 mm.  
	
	
	

	220
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 4,5 mm.  
	
	
	

	221
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 5,5 mm. 
	
	
	

	222
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 6,0 mm.  
	
	
	

	223
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 7,0 mm. 
	
	
	

	224
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho:7,5 mm.
	
	
	

	225
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 8,0 mm. 
	
	
	

	226
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 8,5 mm. 
	
	
	

	227
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 9,0 mm.  
	
	
	

	228
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 9,5 mm. 
	
	
	

	229
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 5,0 mm.  
	
	
	

	230
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 6,5 mm.
	
	
	

	231
	80
	M
	Tubo Látex  200.
	
	
	

	232
	80
	M
	Tubo Látex  201.
	
	
	

	233
	24
	Un
	Vaselina  Líquida 1000 ml. 
	
	
	

	234
	10
	Cx
	Vitamina C, ampola de 5 ml, cx com 50
	
	
	

	235
	20
	Cx
	Vitamina K 10 mg/ml, ampola 1ml, cx com 10. 
	
	
	

	                                                                                       TOTAL


1.2 - O(s) preço(s) inclui (em) todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições para fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital de Pregão n° 023/2019. 

2 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO: 

2.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 05 (cinco) dias úteis e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas – MG. 

3 - DO PRAZO DE GARANTIA E/OU VALIDADE: 

3.1 - O prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto. 

3.2 - No ato da entrega, deverá ser observado se o prazo de validade dos materiais é igual ou superior a 80% do prazo de validade total.
4 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

4.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega a pregoeira, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93.

LOCAL/DATA 

__________________________________

ASSINAR E CARIMBAR

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N° 036/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2019
1 - OBJETO 

1.1 - Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA. 
2- JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos materiais solicitados se justifica em atender as necessidades de manutenção das atividades de atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Bocaina de Minas. 

3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS

	Item
	Qnt
	UM
	Especificação
	Valor Unitário Médio (R$)
	Valor Total (R$)

	1
	30
	Pct
	Abaixador de Língua individual,  pacote com 500 unid. 
	R$      77,3633
	R$     2.320,90

	2
	300
	Un
	Ácidos Graxos Essenciais 100ml.
	R$        3,5233
	R$     1.056,99

	3
	10
	Cx
	Ácido Tranexâmico 50mg/ml, com 5 amp. de 5 ml.
	R$      24,5950
	R$        245,95

	4
	50
	Amp
	Adrenalina 1/1000, ampola 1 ml (epinefrina ).
	R$        3,2000
	R$        160,00

	5
	36
	Cx
	Água Bidestilada, amp. 10 ml cx c/ 100. 
	R$      18,7967
	R$        676,68

	6
	100
	Gl
	Água Destilada para autoclave, galão de 5 litros. 
	R$      13,7967
	R$     1.379,67

	7
	25
	Cx
	Água Oxigenada 10 vol.com 1000ml Cx c/ 12 litros. 
	R$      63,5775
	R$     1.589,44

	8
	200
	Cx
	Agulha Descartável  13x4,5, cx c/ 100 unid. 
	R$        7,5100
	R$     1.502,00

	9
	120
	Cx
	Agulha Descartável  20x5,5, cx c/  100 unid. 
	R$        8,3600
	R$     1.003,20

	10
	180
	Cx
	Agulha Descartável  30x8, cx c/100 unid. 
	R$        8,6100
	R$     1.549,80

	11
	120
	Cx
	Agulha Descartável 40x12, cx c/100 unid. 
	R$        9,0100
	R$     1.081,20

	12
	180
	Cx
	Agulha Descartável 25x07, cx com 100 unid
	R$        7,4250
	R$     1.336,50

	13
	180
	Cx
	Agulha Descartável 25x08, cx com 100 unid. 
	R$        7,4250
	R$     1.336,50

	14
	120
	Cx
	Álcool  Etílico 70%. Caixa c/ 12 lts.
	R$      66,2600
	R$     7.951,20

	15
	36
	Gl
	Álcool Gel  70 %. Galão  5 litros.
	R$      27,2825
	R$        982,17

	16
	500
	Rl
	Algodão Hidrófilo, rolo de 500 gr.
	R$      13,5000
	R$     6.750,00

	17
	20
	Un
	Almotolia Ambar escura 125 ml. 
	R$        2,1700
	R$          43,40

	18
	20
	Un
	Almotolia Plástica 250 ml – escuro. Unidade.  
	R$        3,6033
	R$          72,07

	19
	20
	Un
	Almotolia Plástica 250 ml – transparente, unidade. 
	R$        2,7850
	R$          55,70

	20
	50
	Un
	Almotolia Plástica 500 ml – escuro, unidade. 
	R$        3,2133
	R$        160,67

	21
	20
	Un
	Almotolia Plástica 500 ml – transparente, unidade. 
	R$        3,9467
	R$          78,93

	22
	50
	Un
	Almotolia Transparente 125 ml. 
	R$        2,3667
	R$        118,34

	23
	500
	Amp
	Aminofilina 240 MG. Solução injetável 10ml.
	R$        2,5300
	R$     1.265,00

	24
	100
	Amp
	Amiodarona 50mg/ml, ampola 3 ml. 
	R$        4,3633
	R$        436,33

	25
	36
	Fr
	Anestésico Colírio, fr 10 ml. 
	R$      11,4933
	R$        413,76

	26
	300
	Un
	Aparelho de Barbear Descartável. 
	R$        0,7867
	R$        236,01

	27
	100
	Un
	Aparelho de Pressão Adulto - Nylon Velcro c/ Esteto. 
	R$    101,1350
	R$  10.113,50

	28
	15
	Un
	Aparelho de Pressão Infantil - Nylon Velcro c/ Esteto.
	R$      75,1200
	R$     1.126,80

	29
	500
	Dz
	Atadura 10 cm - atadura elástica branca,medindo 10cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial.
	R$      12,2300
	R$     6.115,00

	30
	500
	Dz
	Atadura 15 cm - atadura elástica branca,medindo 15cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial.
	R$      19,0100
	R$     9.505,00

	31
	500
	Dz
	Atadura 20 cm - atadura elástica branca,medindo 20cm, de largura x 2,2 metros de comprimento em repouso, constituída de 54% poliamida, 23% algodão 23% poliéster, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos,auto aderente, esterilizável em autoclave, embalada individualmente e re embalada em pacotes com 12 unidades,constando externamente dados de identificação, conforme a lei. Marca: fabricação: procedência: nome comercial
	R$      26,1767
	R$  13.088,35

	32
	500
	Dz
	Atadura Crepe 6 cm, em tecido 100% Algodão ou misto, com dimensão de 6 cm de largura x 1,80 metros de comprimento ( em repouso ), 13 fios, as bordas devem ser devidamente acabadas , evitando desfiamento,  enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado em material que garanta  a integridade do produto. Pacote com  12 unidades.
	R$        7,3700
	R$     3.685,00

	33
	80
	Amp
	Atropina 0,500 mg, ampola com 1 ml. 
	R$        1,1067
	R$          88,54

	34
	60
	Cx
	Avental Descartável M/C  sem látex 20 gr.  Cx c/ 10
	R$      13,3567
	R$        801,40

	35
	1000
	Un
	Benzilpenicilina Benzatina 1200.000 UI
	R$      12,6900
	R$  12.690,00

	36
	450
	Fr
	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 ml. Solução injetável.
	R$      36,4267
	R$  16.392,02

	37
	50
	Amp
	Bicarbonato de Sódio, ampola de 10 ml.
	R$        1,6000
	R$          80,00

	38
	10
	Cx
	Bissulfato de Clopidogrel 75mg,  cx com 28 Comprimidos. 
	R$      12,6375
	R$        126,38

	39
	100
	Un
	Bolsa para Coleta de Diurese, graduada aproximadamente até 2.000ml, transparente na parte da frente e opaca no verso, para melhor visualização do aspecto da diurese. Câmara simples evitando ocorrência de infecções ascendentes, com dispositivo anti-refluxo. Tubo extensor de 1,20cm em PVC transparente mais fino, com pinça corta-fluxo, conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa protetora
	R$        3,5650
	R$        356,50

	40
	36
	Cx
	Bromoprida 10 mg, injetável ampola de 2ml.cx com 50 ampolas.
	R$    118,2750
	R$     4.257,90

	41
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso n º 14, cx com 100 unid. 
	R$      83,0200
	R$     1.660,40

	42
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 16, cx c/100 unid.
	R$      93,3067
	R$     1.866,13

	43
	20
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 18, cx c/100 unid
	R$      82,2950
	R$     1.645,90

	44
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 20, cx c/100 unid. 
	R$      82,2950
	R$     2.468,85

	45
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 22, cx c/100 unid.
	R$      81,0450
	R$     2.431,35

	46
	30
	Cx
	Cateter Intravenoso nº 24, cx c/100 unid. 
	R$      90,5550
	R$     2.716,65

	47
	100
	Pct
	Cateter Nasal tipo óculos, pacote c/ 20 unid.
	R$      18,5125
	R$     1.851,25

	48
	30
	Cx
	Catgut Simp 2-0 c/ agulha, cx com 24 unid. 
	R$    132,5767
	R$     3.977,30

	49
	30
	Cx
	Catgut Simp 3-0 c/ agulha, cx com 24 unid.
	R$    121,1575
	R$     3.634,73

	50
	30
	Cx
	Catgut Simp 4-0 c/ agulha, cx com 24 unid. 
	R$    132,5767
	R$     3.977,30

	51
	20
	Cx
	Catgut Simp 5-0 c/ agulha,  cx com 24 unid. 
	R$    144,8767
	R$     2.897,53

	52
	4
	UN
	Cinto de Segurança de nylon tipo aranha ou polvo ou 100% poliamida em cores diferentes, com velcro duplo na cor preta,  para conter os movimentos dos membros e do corpo. O material deve ser radiolucente.
	R$    125,6967
	R$        502,79

	53
	50
	Un
	Conjunto Completo com Micro Nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio. Máscara infantil. De fácil limpeza e prático manuseio. 
	R$        6,3950
	R$        319,75

	54
	50
	Un
	Cloreto de Potássio, ampola com 10ml.
	R$        0,3125
	R$          15,63

	55
	50
	Cx
	Cloreto de Sódio 0,9%, ampola 10ml, cx c/ 200. 
	R$      49,6000
	R$     2.480,00

	56
	120
	Lts
	Clorexedina Degermante Antisséptico 2%, 1000ml.
	R$      20,3875
	R$     2.446,50

	57
	500
	Amp
	Cloridrato de Dopamina 5mg/ml. Solução injetável 10 ml.
	R$        2,1667
	R$     1.083,35

	58
	1000
	Cpr
	Cloridrato de Prometazina 25mg.
	R$        0,2400
	R$        240,00

	59
	200
	Amp
	Clorpromazina 25mg/ml, ampola 5 ml.
	R$        1,6100
	R$        322,00

	60
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho G . Registro Ministério da Saúde.
	R$      15,4525
	R$          61,81

	61
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho P . Registro Ministério da Saúde.
	R$      15,3833
	R$          61,53

	62
	4
	Un
	Colar Cervical de Emergência, em plástico flexível e estofado, apoio mentoniano orifício para analise de pulso carotídeo e a traqueostomia , ajuste de circunferência sem deslocar os pontos de apoio, tamanho PP . Registro Ministério da Saúde.
	R$      17,5800
	R$          70,32

	63
	8
	Un
	Colete Dorsal KED Adulto: (imobilizadores) Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cóccix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes pretos para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça, com bolsa com ziper para acondicioná-lo.
	R$    240,0567
	R$     1.920,45

	64
	4
	Un
	Colete Dorsal KED Infantil: (imobilizadores) Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cóccix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes pretos para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça, com bolsa com ziper apara acondicioná-lo. 
	R$    235,0033
	R$        940,01

	65
	120
	Un
	Coletor de Material Perfuro/Cortante,  13 litros. 
	R$        4,3750
	R$        525,00

	66
	20
	Un
	Coletor Urina (RN) para criança feminino, com bordas demarcadas e destacáveis para cada sexo, com adesivo hipoalergênico, em saco plástico com graduação a cada 10 ml; embalagem individual estéril, com identificação do paciente, leito, enfermaria, data e tipo do exame; embalagem do lote com dados de identificação do produto, data e tipo de esterilização e tempo de validade; capacidade 100 ml.
	R$        1,2333
	R$          24,67

	67
	50
	Un
	Coletor Urina (RN) para criança masculino, com bordas demarcadas e destacáveis para cada sexo, com adesivo hipoalergênico, em saco plástico com graduação a cada 10 ml; embalagem individual estéril, com identificação do paciente, leito, enfermaria, data e tipo do exame; embalagem do lote com dados de identificação do produto, data e tipo de esterilização e tempo de validade; capacidade 100 ml.
	R$        1,1967
	R$          59,84

	68
	40
	Cx
	Complexo B, ampola de 2 ml  cx c/ 50.
	R$      54,8925
	R$     2.195,70

	69
	1000
	Pct
	Compressa Non Wovem - Não estéril 7,5 x 7,5 sem raio x pacote c/500 unidades. Características: Compressa de alta capacidade de absorção e baixo desprendimento de partículas, macia, indicada para limpeza e anti-sepsia da pele, cobertura de feridas e ferimentos,absorção de fluídos e secreções e demais situações que requeiram o uso de gaze de alto poder de absorção, Composta por 70% fibras de viscose e 30% de fibras de poliéster  purificado, isenta de alvejantes ópticos, amido e outras substâncias gordurosas, embaladas em papel grau cirúrgico e filme esterilizada em óxido etileno.
	R$      23,4900
	R$  23.490,00

	70
	10
	Un
	Copo Umidificador para Oxigenoterapia: capacidade do copo: 250 ml. Peso do produto: 0,225 kg. Dimensão do produto (AxLxP): 205mm x 107mm x 110 mm.
	R$      19,2133
	R$        192,13

	71
	11
	Un
	Cuba Rim. Material confeccionado em inox, medindo igual ou superior a 26 x 12 centímetros. Fabricada em aço inoxidável.
Capacidade de 750 ml. Promove maior higiene nos procedimentos. Autoclavável: garante a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente.
	R$      56,7467
	R$        624,21

	72
	300
	Un
	Curativo Hidrocolóide 10 cm x 10 cm, Composto por carboximetilcelulose e partículas de alginato de cálcio, estéril, flexível, moldável as diferentes partes do corpo, recortável sem perca de aderência, com espessura de 3 mm, com bordas com bordas biseladas e adesivas; Camada externa formada por filme de poliuretano; Com espessura homogênea permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos e bactérias; O curativo deve permanecer aderido à pele no mínimo durante 5 dias; -Mantém o ambiente úmido e oclusivo; Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica; Trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro na ANVISA.
	R$      11,8033
	R$     3.540,99

	73
	36
	Gl
	Detergente Enzimático, galão de 5 litros. 
	R$    109,1425
	R$     3.929,13

	74
	400
	Amp
	Dexametasona 2mg/ml,  ampola de 1ml. 
	R$        0,7067
	R$        282,68

	75
	625
	Amp
	Diazepan 10mg, ampola de 2 ml. 
	R$        1,2533
	R$        783,31

	76
	1500
	Amp
	Diclofenaco Sódico 75 mg, ampola de 3 ml.
	R$        0,8875
	R$     1.331,25

	77
	2
	Cx
	Dimeticona 40mg, caixa com 600  Comprimidos.  
	R$    135,7000
	R$        271,40

	78
	210
	 Cpr
	Dinitrato de Isossorbida 5mg, cx 30 Cpr. subling.
	R$        0,3567
	R$          74,91

	79
	50
	Cx
	Dipirona Sódica 1g. Injetável 2ml.  cx. com 50 ampolas.
	R$      35,6200
	R$     1.781,00

	80
	150
	Cx
	Equipo Macrogotas 1.50 mt cx. com 20 unid.
	R$      23,1933
	R$     3.479,00

	81
	500
	Un
	Equipo Multivias 2 vias.  A conexão multi vias é Composta de um tubo de PVC cristal (policloreto de vinila), apirogênico e  atóxico com diâmetro de 4mm e Comprimento 80 mm, que possui em uma das extremidades um conector Luer Lock macho com protetor, na parte intermediaria é conectado a uma derivação em “Y” que a partir deste ponto poderá:Estar conectado a duas novas secções de tubos de PVC com ou sem clamp e finalizando em duas conexões Luer Lock fêmea com tampa;Estar conectado a duas novas secções de tubos de PVC  com dois novos conectores  “Y” finalizando com quatro secções de tubos de PVC com quatro conexões Luer Lock fêmea com tampa.Opcional: Injetor lateral 
	R$        1,0400
	R$        520,00

	82
	600
	Un
	Esparadrapo 10 cm x4,5 m c/ capa. 
	R$        7,4200
	R$     4.452,00

	83
	20
	Emb
	Éter Sulfúrico, embalagem de 1000 ml. 
	R$      28,8567
	R$        577,13

	84
	540
	Amp
	Etilefrina 10mg/ml. Solução Injetável.
	R$        1,9467
	R$     1.051,22

	85
	100
	Amp
	Etomidato, ampola de 2mg/ml.
	R$      15,5475
	R$     1.554,75

	86
	100
	Cx
	Fenitoína 50mg, ampola de 1ml, cx com 10.
	R$      47,4500
	R$     4.745,00

	87
	100
	Cx
	Fenobarbital Sódico 200mg (100mg/ml), ampola 2 ml, cx com 10. IV/IM. 
	R$      30,7233
	R$     3.072,33

	88
	100
	Un
	Fenoterol  Bromidato 5mg/ml gts 20 ml. 
	R$        5,6633
	R$        566,33

	89
	100
	Fr
	Fentanil, frasco de 10ml.
	R$        5,3500
	R$        535,00

	90
	1500
	Un
	Fita Adesiva Crepe 18x50 de largura .
	R$        3,7667
	R$     5.650,05

	91
	20
	Cx
	Fita Adesiva para autoclave, 19 mm x 30 m c/ capa, cx com 48 unid.
	R$    184,7967
	R$     3.695,93

	92
	5
	Un
	Fita Métrica
	R$        7,1967
	R$          35,98

	93
	500
	Un
	Fita Micropore 50mm x10m 
	R$        5,0567
	R$     2.528,35

	94
	36
	Fr
	Fixador Celular Spray,  frasco de 100 ml. 
	R$        7,7633
	R$        279,48

	95
	600
	Amp
	Furosemida 20mg, ampola 2ml 
	R$        0,6275
	R$        376,50

	96
	50
	Cj
	Gaze Tipo Queijo 09 fios/ CM 2 - 91 CM x 91m. Confeccionado em tecido 100% algodão. Com 8 camadas e 3 dobras que evitam desfiamento. Livre de manchas, impurezas. Hidrofilizada. Isenta de amido e alvejante óptico. Atóxica e apirogênico. 
	R$      27,4100
	R$     1.370,50

	97
	200
	Un
	Glicose Hipertrônica 25%, Injetável 10ml. 
	R$        0,3650
	R$          73,00

	98
	200
	Un
	Glicose Hipertrônica 50%, injetável 10ML. 
	R$        0,4200
	R$          84,00

	99
	60
	Amp
	Haloperidol, Solução injetável com  5mg/mL. 
	R$        1,6075
	R$          96,45

	100
	500
	Amp
	Heparina 5.000UI. Solução Injetável 5 ml.
	R$      16,1100
	R$     8.055,00

	101
	300
	Amp
	Hidrocortisona 100 mg, injetável com Diluente (Solu-Cortef).
	R$        3,2333
	R$        969,99

	102
	300
	Un
	Hidrocortizona 500 mg, f.a s/dil.
	R$        8,0475
	R$     2.414,25

	103
	200
	Un
	Hidrogel. Gel amorfo para desbridamento autolítico, transparente, coeso estéril, incolor, composto por água, carboximeticelulose e alginato de cálcio e/ou sódio, sem aditivos e conservantes, que mantenha o ambiente úmido. Embalagem com aprox. 85 gr, de fácil manipulação, que permita aproveitamento máximo, que proteja o produto após abertura, e permita abertura asséptica, com data de Fabricação, lote e vencimento e registro no MS
	R$      28,8567
	R$     5.771,34

	104
	2500
	Amp
	Hioscina Composta Injetável,  ampola de 5 ml. 
	R$        2,5000
	R$     6.250,00

	105
	200
	Amp
	Hioscina Simples 20 mg, ampola de 1 ml 
	R$        1,8467
	R$        369,34

	106
	2200
	Un
	Indicador Biológico do tipo auto - contido, para monitorar ciclos de esterilização a vapor saturado, com leitura em no máximo 48 horas (com resposta máxima de 24 a 48 horas). Frasco plástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente de tira de papel contendo esporos secos e calibrados de Geobacillus Steatothermophilus. Rótulo externo que informe o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. (Ampola teste e ampola controle) Classe 5. Produtos isentos de registro pela ANVISA.
	R$      13,2833
	R$  29.223,26

	107
	50
	Emb
	Indicador Químico, Classe 5. Embalagem c/ 250 unid.
	R$    363,8333
	R$  18.191,67

	108
	250
	Un
	Ipatropio Brometo 0,25 mg/ml, gts 20 ml.
	R$        1,2000
	R$        300,00

	109
	100
	Pct
	Kit Papanicolau G,  pacote com 10 unid. 
	R$      22,8667
	R$     2.286,67

	110
	250
	Pct
	Kit Papanicolau M,  pacote com 10 unid. 
	R$      20,1333
	R$     5.033,33

	111
	200
	Pct
	Kit Papanicolau P,  pacote com 10 unid.
	R$      19,7667
	R$     3.953,34

	112
	50
	Cx
	Kollagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01 g/g. Pomada 30 gramas caixa com 10 unidades . 
	R$    169,6850
	R$     8.484,25

	113
	80
	Tb
	Kollagenase sem Cloranfenicol, pom. 30g.
	R$      31,1800
	R$     2.494,40

	114
	10
	Cx
	Lãmina de Bisturi nº 15, cx com 100 unid.
	R$      34,8725
	R$        348,73

	115
	10
	Cx
	Lãmina de Bisturi n° 11, cx com 100 unid.
	R$      34,1350
	R$        341,35

	116
	200
	Un
	Lãmina para Microscopia Fosca, não lapidada 26 x 76 mm
	R$        0,1100
	R$          22,00

	117
	1000
	Un
	Lençóis Descartáveis, confeccionados em TNT (não tecido), com elástico, para uso em maca clínica, nas medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m.
	R$        1,7367
	R$     1.736,70

	118
	100
	Un
	Lidocaína 2% geléia 30 gr. 
	R$        4,1400
	R$        414,00

	119
	100
	Un
	Lidocaína 2% s/ vaso, frasco 20 ml. 
	R$        7,2875
	R$        728,75

	120
	600
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 7.0.
	R$        1,2425
	R$        745,50

	121
	600
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 7,5.
	R$        1,2375
	R$        742,50

	122
	400
	Par
	Luva Cirúrgica estéril nº 8.0.
	R$        1,5875
	R$        635,00

	123
	120
	Cx
	Luva de Procedimento tam. G, cx c/100 unid. 
	R$      22,3775
	R$     2.685,30

	124
	300
	Cx
	Luva de Procedimento tam. M,  cx c/100 unid. 
	R$      22,2500
	R$     6.675,00

	125
	600
	Cx
	Luva de Procedimento tam. P,  cx c/ 100 unid. 
	R$      23,3775
	R$  14.026,50

	126
	100
	Un
	Manta Térmica Aluminizada para hipotermia, tamanho 2,10x1,40 metros.
	R$        8,8400
	R$        884,00

	127
	3
	Un
	Máscara de O2 (Oxigênio) Facial, com reservatório (Máscara de Hudson) adulta transparente, de vinil, macio, completa, com  tubo, suprimento de oxigênio de 2,10 m, com presilha ajustável de nariz, que assegura uma fixação confortável.
	R$      28,8100
	R$          86,43

	128
	3
	Un
	Máscara de O2 (Oxigênio) Facial, com reservatório (Máscara de Hudson) pediátrica transparente, de vinil, macio, completa, com tubo, suprimento de oxigênio de 2,10 m, com presilha ajustável de nariz, que assegura uma fixação confortável.
	R$      27,6500
	R$          82,95

	129
	30
	Pct
	Máscara Tripla c/ clips (elástico), pct com 100 unid. 
	R$        9,8500
	R$        295,50

	130
	120
	Cx
	Metoclopramida 10 mg, ampola 2ml, cx c/ 100. 
	R$      55,1667
	R$     6.620,00

	131
	600
	Cpr
	Metoclopramida Cloridrato 10mg.
	R$        0,2700
	R$        162,00

	132
	500
	Fr
	Metoclopramida Cloridrato 4mg/ml, Gts.
	R$        1,8900
	R$        945,00

	133
	200
	Amp
	Midazolam 15mg, ampola. 
	R$        2,2050
	R$        441,00

	134
	50
	Amp
	Midazolam 50mg, ampola. 
	R$        4,8400
	R$        242,00

	135
	3
	Un
	Mini Incubadora para 4 Indicadores Biológicos – Desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitoração dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (Processados a vapor) simultaneamente; voltagem automática (bivolt); apresentação: embalagem com dados do fabricante. Garantia de 1ano.
	R$    183,6267
	R$        550,88

	136
	50
	Un
	Morfina 1 mg/ml 2 ml. 
	R$        8,1575
	R$        407,88

	137
	120
	Cx
	Neomicina + Bacitracina 5mg +250mg,  pom. 10g, emb c/ 50.
	R$    106,8475
	R$  12.821,70

	138
	500
	Cpr
	Nimesulida 100mg.
	R$        0,1000
	R$          50,00

	139
	100
	Fr
	Nimesulida 50mg/ml. Gts/Frasco.
	R$        3,6200
	R$        362,00

	140
	50
	Amp
	Nitroglicerina 50mg. Solução Injetável 10 ml.
	R$      48,6867
	R$     2.434,34

	141
	500
	Amp
	Nitroprussiato de Sódio 25 mg/ml. Solução Injetável 2 ml.
	R$      19,7267
	R$     9.863,35

	142
	24
	Cx
	Nylon Preto 2-0 com agulha 2 cm, cx. Com 24 unid.
	R$      39,2467
	R$        941,92

	143
	36
	Cx
	Nylon preto 3-0 com agulha 2 cm, cx. com 24 unid. 
	R$      35,2975
	R$     1.270,71

	144
	24
	Cx
	Nylon preto 4-0 com  agulha 2cm, cx c/ 24 unid. 
	R$      35,2975
	R$        847,14

	145
	24
	Cx
	Nylon preto 5-0 com agulha 2cm, cx c/ 24 unid. 
	R$      39,2467
	R$        941,92

	146
	360
	Un
	Omeprazol 40 mg f.a c/ diluente. 
	R$        9,4125
	R$     3.388,50

	147
	4
	Un
	Oxímetro de Pulso, portátil, com curva plestimografica, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, freqüência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT ou outro de fácil visibilidade; saturação de oxigênio apresentada de forma a abranger a faixa de 30% a 100%; saturação de oxigênio com precisão de ±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; deve possuir um tempo de resposta de no Maximo 10 segundos; deve possuir alarmes audiovisuais, com limites ajustáveis, para alta e baixa saturação de oxigênio, e alta e baixa freqüência cardíaca; beep pulse com ajuste de volume ou desligado, deve possuir alarme audiovisual para desconexão ou falha do sensor, e pulso fraco alarme visual para a baixa carga da bateria; memória para acompanhar tendências dos parâmetros.
	R$    156,9467
	R$        627,79

	148
	10
	Conj
	Pá Adesiva Descartável Adulto - Descrição do Produto: Original e compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) Instramed Isis Adulto: Conjunto de dois eletrodos e multifunções pré-conectados; Pás eletrodo descartáveis tamanho adulto para desfibrilador DEA Isis; Rápida conexão ao DEA; Excelente condutividade; Sem risco de queimaduras acidentais; Livre de látex; 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis; Altura do produto 1,50 cm; Largura do produto 16,00 cm; Profundidade do produto 48,50 cm; Peso Líquido 0,090 Kg; Altura da embalagem 1,50 cm; Largura da embalagem 16,00 cm; Profundidade da embalagem 20,00 cm; Peso bruto com embalagem 0,100 Kg.
	R$    568,7967
	R$     5.687,97

	149
	10
	Conj
	Pá Adesiva Descartável Infantil - Descrição do produto: Original e compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) Instramed Isis Infantil: Conjunto de dois eletrodos e multifunções pré-conectados; Características do produto: Pás eletrodos descartáveis tamanho infantil para desfibrilador DEA Isis; Diferenciais e Benefícios; Rápida conexão ao DEA; Excelente condutividade; Sem risco de queimaduras acidentais; Livre de látex; 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis; Altura do produto 1,50 cm; Largura do produto 16,00 cm; Profundidade do produto 48,50 cm; Peso Líquido 0,090 Kg; Altura da embalagem 1,50 cm; Largura da embalagem 16,00 cm; Profundidade da embalagem 20,00 cm; Peso bruto com embalagem 0,100 Kg
	R$    568,7967
	R$     5.687,97

	150
	40
	Rl
	Papel Grau Cirúrgico, rolo 10x100m
	R$      57,1675
	R$     2.286,70

	151
	40
	Rl
	Papel Grau Cirúrgico, rolo 20x100m
	R$    106,8775
	R$     4.275,10

	152
	60
	Pct
	Papel Lençol Branco 70 cm x50m, pacote c/ 10 unid
	R$      93,6700
	R$     5.620,20

	153
	120
	Fr
	Paracetamol 200mg/ml. Suspensão Oral (Frasco c/15 ml)
	R$        2,2733
	R$        272,80

	154
	100
	Un
	Penicilina Procaina 400.000ui s/ dil. 
	R$        7,7133
	R$        771,33

	155
	30
	Amp
	Petidina 100mg, ampola de 2ml.
	R$        3,1867
	R$          95,60

	156
	50
	Un
	Pinça Anatômica 14 cm.
	R$      11,2125
	R$        560,63

	157
	60
	Un
	Pinça Kelly Curva 14 cm.
	R$      27,1400
	R$     1.628,40

	158
	60
	Un
	Pinça Kelly Reta  14 cm. 
	R$      23,8625
	R$     1.431,75

	159
	4
	Un
	Prancha Dobrável Compensado Naval - Detalhes de Confecção Dobradiça em alumínio, tubular maciço, com a mesma espessura, altura do chão ao paciente de aproximadamente 8,5 cm. Peso aproximado 10 kg; Possui 10 pregas para mão e 6 furos para colocação de 3 cintos a cores universal (vendido separadamente). Estilo "Tampa de Caixão", confeccionado em compensado naval com verniz e tribos de alumínio polido, com dobradiça dupla, confeccionado em alumínio maciço tribular; Medidas da Prancha Dobrável Compensado Naval de 2 cm, sendo aberta com medidas aproximadas de 1,75 cm de comprimento. Dobrada na parte inferior 86 cm e superior 89 cm.
Na largura, na parte inferior e de 0,30 x 0,45 m e na parte superior (cabeça) de 0,45 m x 0,45 m.
	R$    524,5067
	R$     2.098,03

	160
	1200
	Cpr
	Prednisona 20mg.
	R$        0,2633
	R$        315,96

	161
	90
	Amp
	Prometazina 50 mg, ampola 2 ml. 
	R$        3,5967
	R$        323,70

	162
	300
	Cpr
	Propanolol 40MG.
	R$        0,0467
	R$          14,01

	163
	50
	Un
	PVPI Degermante, embalagem 1000ml tensoativos.
	R$      36,1833
	R$     1.809,17

	164
	50
	Und
	PVPI Tópico, embalagem 1000ml (solução aquosa). 
	R$      34,9967
	R$     1.749,84

	165
	35
	Cx
	Ranitidina  50mg, injetável  2 ml.  Caixa com 50 ampolas.
	R$      40,7333
	R$      1.425,67

	166
	4
	Un
	Red Block Adulto - Imobilizador de Cabeça Head Block. Confeccionado em material macio, impermeável e lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa;  Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro;  Anatômico; Base plastificada com regulagem; Imobilização adulta.
	R$    174,4233
	R$        697,69

	167
	8
	Un
	Red Block Infantil - Imobilizador de Cabeça Head Block. Confeccionado em material macio, impermeável e lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana plastificado com regulagem em velcro; Anatômico; Base plastificada com regulagem; Imobilização infantil.
	R$    163,3400
	R$     1.306,72

	168
	120
	Fr
	Rifamicina Spray, frasco 20ml. 
	R$        3,8875
	R$        466,50

	169
	60
	Gl
	Sabonete Líquido. Produto na forma líquida para limpeza e higiene das mão. Galão 5 Litros. 
	R$      30,5100
	R$     1.830,60

	170
	120
	Cx
	Sais para Reidratação Oral,  cx com 50. 
	R$      40,4667
	R$     4.856,00

	171
	24
	Cx
	Scalp n° 21, cx com 50. 
	R$      15,1225
	R$        362,94

	172
	120
	Cx
	Scalp n° 25, cx com 50. 
	R$      13,4825
	R$     1.617,90

	173
	14
	Cx
	Scalp n° 27, cx com 50. 
	R$      14,6367
	R$        204,91

	174
	40
	Cx
	Scalp n°23, cx com 50.
	R$      12,9950
	R$        519,80

	175
	30
	Cx
	Seringa Descartável 10 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250. 
	R$      88,1167
	R$     2.643,50

	176
	60
	Cx
	Seringa Descartável 1 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250.
	R$      46,8333
	R$     2.810,00

	177
	120
	Cx
	Seringa Descartável 20ml s/ ag l. Slip,  cx com 100 unid. 
	R$      49,9875
	R$     5.998,50

	178
	30
	Cx
	Seringa Descartável 5 ml, s/ ag.L SLIP, cx com 250.
	R$      44,2625
	R$     1.327,88

	179
	300
	Un
	Seringa Descartável 60 ml, sem agulha unid. 
	R$        2,8575
	R$        857,25

	180
	2000
	Cpr
	Sinvastatina 40mg.
	R$        0,2700
	R$        540,00

	181
	10
	Fr
	Solução de Glicerina 12% estéril e apirogênica, frasco com 500ml com sonda retal.
	R$        6,1767
	R$          61,77

	182
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10. Pacote c/20 und. 
	R$      12,3633
	R$        296,72

	183
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12. Pacote c/20 und. 
	R$      11,6333
	R$        279,20

	184
	24
	Pct
	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14. Pacote c/20 und. 
	R$      11,0533
	R$        265,28

	185
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 14, Balonete. 
	R$        2,9767
	R$        178,60

	186
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 16,Balonete.
	R$        2,9833
	R$        179,00

	187
	60
	Un
	Sonda Foley em látex, Modelo: 2 Vias, Número: 18,Balonete. 
	R$        2,9767
	R$        178,60

	188
	60
	Un
	Sonda Foley em látex,Modelo: 2 Vias,Número: 20, Balonete.
	R$        2,9933
	R$        179,60

	189
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 14. Pacote com 10 unidades. 
	R$      14,5000
	R$        348,00

	190
	36
	Un
	Sonda Nasogástrica longa nº 16. Pacote com 10 unidades.
	R$      20,4467
	R$        736,08

	191
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 18. Pacote com 10 unidades. 
	R$      33,5333
	R$        804,80

	192
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 20. Pacote com 10 unidades. 
	R$      23,0800
	R$        553,92

	193
	24
	Pct
	Sonda Nasogástrica longa  nº 22. pacote com 10 unidades. 
	R$      36,2333
	R$        869,60

	194
	36
	Un
	Sonda Uretral  nº 10.
	R$        0,6125
	R$          22,05

	195
	50
	Un
	Sonda Uretral  nº 12. 
	R$        0,5733
	R$          28,67

	196
	100
	Un
	Sonda Uretral  nº 14. 
	R$        0,6700
	R$          67,00

	197
	24
	Un
	Sonda Uretral  nº 8. 
	R$        0,6833
	R$          16,40

	198
	1000
	Fr
	Soro Fisiológico 0,09% 100 ml. Sistema fechado. Cloreto de sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível de trilaminado; (composição de copolímero, cuja face em contato com o medicamento seja de polipropileno), com 100 ml, sistema fechado, com ponto para adição de medicamentos em elastômero isento de látex, que garanta a estanqueidade (autovedável) a múltiplas punções , com ponto para adição de medicamentos a múltiplas punções , e Que não permita desprendimento de partículas , com tubo membrana de acesso a conexão para equipo , com rótulo adesivo contendo escala para infusão de soro, além de todas as informações regulamentadas pela portaria 500 de 0910/91 SV Unidade
	R$        2,4767
	R$     2.476,70

	199
	1000
	Fr
	Soro Fisiológico 0,09% 250 ml. Sistema fechado. Cloreto de sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível de trilaminado; (composição de copolímero, cuja face em contato com o medicamento seja de polipropileno), com 250 ml, sistema fechado, com ponto para adição de medicamentos em elastômero isento de látex, que garanta a estanqueidade (autovedável) a múltiplas punções , com ponto para adição de medicamentos a múltiplas punções , e que não permita desprendimento de partículas , com tubo membrana de acesso a conexão para equipo , com rótulo adesivo contendo escala para infusão de soro, além de todas as informações regulamentadas pela portaria 500 de 0910/91 SV Unidade
	R$        3,2825
	R$     3.282,50

	200
	36
	Cx
	Soro Fisiológico 0,9% 500ml -sistema fechado. cx c/ 12.
	R$      47,0067
	R$     1.692,24

	201
	436
	Fr
	Soro Fisiológico 0,9%, frasco  250ml. 
	R$        3,4833
	R$     1.518,72

	202
	1200
	Un
	Soro Fisiológico (uso externo) n.est. frasco de 500ml. 
	R$        4,4367
	R$     5.324,04

	203
	120
	Cx
	Soro Glicosado 5%, sistema fechado 500 ml, cx com 24. 
	R$    103,8867
	R$  12.466,40

	204
	240
	Fr
	Soro Ringer c/ Lactato de Sódio,  frasco 500ml. 
	R$        3,5367
	R$        848,81

	205
	960
	Tb
	Sulfaziadina de Prata 1%, 50 g.
	R$        6,7500
	R$     6.480,00

	206
	20
	Un
	Suporte para Coletor  Material Perfuro Cortante.
	R$      30,7133
	R$        614,27

	207
	30
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho G.
	R$      19,8533
	R$        595,60

	208
	60
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho GG.
	R$      29,3533
	R$     1.761,20

	209
	36
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho M.
	R$      15,1700
	R$        546,12

	210
	36
	Un
	Talas para Imobilização,  Tamanho P.
	R$      14,0467
	R$        505,68

	211
	1000
	Amp
	Tenoxicam 20mg,  f.a+dil, amp 2ml. 
	R$        8,4400
	R$     8.440,00

	212
	50
	Un
	Termômetro Clínico Prismático de Vidro. 
	R$        8,4933
	R$        424,67

	213
	36
	Un
	Tesoura Fina. (Cirúrgica) 
	R$      23,7367
	R$        854,52

	214
	12
	Un
	Tintura de Iodo 2%,  embalagem 1000ml. 
	R$      54,1500
	R$        649,80

	215
	30
	Pct
	Touca Descartável Sanfonada,  pacote c/ 100. 
	R$        6,8850
	R$        206,55

	216
	300
	Amp
	Tramadol de 100mg, ampola 2ml. 
	R$        1,5033
	R$        450,99

	217
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, disponível com  balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 3.0 mm. 
	R$        4,5075
	R$          45,08

	218
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável,Tamanho: 3.5 mm. 
	R$        4,8000
	R$          48,00

	219
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 4.0 mm.  
	R$        4,8900
	R$          48,90

	220
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 4,5 mm.  
	R$        4,6450
	R$          46,45

	221
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 5,5 mm. 
	R$        5,0933
	R$          50,93

	222
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 6,0 mm.  
	R$        4,6850
	R$          46,85

	223
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 7,0 mm. 
	R$        4,6075
	R$          46,08

	224
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho:7,5 mm.
	R$        4,5700
	R$          45,70

	225
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável.Tamanho: 8,0 mm. 
	R$        4,6075
	R$          46,08

	226
	10
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 8,5 mm. 
	R$        5,0933
	R$          50,93

	227
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 9,0 mm.  
	R$        5,4600
	R$          81,90

	228
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 9,5 mm. 
	R$        5,2433
	R$          78,65

	229
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 5,0 mm.  
	R$        4,7500
	R$          71,25

	230
	15
	Un
	Tubo Endotraqueal com balão, tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal, marcadores de graduação em centímetros, Disponível com e sem balão, fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Tamanho: 6,5 mm.
	R$        4,7500
	R$          71,25

	231
	80
	M
	Tubo Látex  200.
	R$        1,6075
	R$        128,60

	232
	80
	M
	Tubo Látex  201.
	R$        2,9900
	R$        239,20

	233
	24
	Un
	Vaselina  Líquida 1000 ml. 
	R$      24,3900
	R$        585,36

	234
	10
	Cx
	Vitamina C, ampola de 5 ml, cx com 50
	R$      49,1600
	R$        491,60

	235
	20
	Cx
	Vitamina K 10 mg/ml, ampola 1ml, cx com 10. 
	R$      24,5133
	R$        490,27

	                                                                                              VALOR TOTAL R$ 511.846,93  


3.1. Conforme exigência legal foi elaborada a planilha orçamentária utilizando a média aritmética dos valores informados por empresas, conforme quadro abaixo e pesquisas de preço em anexo. 

3.2. O preço total estimado pela administração para aquisição do objeto do edital é de R$ 511.846,93 (Quinhentos e onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) conforme os valores constantes no quadro acima.

3.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS declarará vencedora da licitação aquela proponente que tiver cotado para o objeto O MENOR PREÇO POR ITEM.

3.4 - O prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação será de, no mínimo, 12 (doze) meses, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 73, §1º, da Lei nº 8.666/93.

3.5 - No ato da entrega, deverá ser observado se o prazo de validade dos é igual ou superior a 80% do prazo de validade total. 

4 - PRAZO DE FORNECIMENTO 

4.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 05 (cinco) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Departamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS – MG.

5 - LOCAL DE ENTREGA 

5.1 - A entrega será feita na Secretaria que os requisitou, cabendo ao responsável pelo setor, conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

5.2 - Além da entrega no local designado pela Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, conforme subitem 5.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar em local indicado pelo Secretário que requisitou. 

6 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1 - DA CONTRATADA 

6.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

6.1.2 - Fornecer os produtos no local de entrega previsto neste termo. 

6.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 

6.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do edital. 

6.1.6 - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS – MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital.

7- FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

7.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão a Secretaria Municipal de Saúde, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

7.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste processo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação. 

7.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do MUNICÍPIO deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

7.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade. 

7.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade MUNICÍPIO ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

8 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva à Secretaria Requisitante, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. 

8.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, CNPJ N 18.194.076/0001-60, situada na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Bairro Centro - Bocaina de Minas – MG. 

8.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 

8.4. - A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 

8.5. - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhistas apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 

8.6. - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

8.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Capitão João Mariano Dias, nº 86, Bairro Centro, CNPJ n.º 18.194.076/0001-60, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Wanderson Abraão Benfica, brasileiro, casado residente e domiciliado nesta cidade, portador de C.I. nº M3155226, SSPMG, e inscrito no C.P.F./M.,F. sob o nº 490913366-68, doravante denominado MUNICÍPIO, e, a empresa ______________________________, estabelecida na _____________________________________, n° ___________, CNPJ n° _____________________________, neste ato representada pelo Sr(a) ___________________, portador da carteira de identidade RG n° ______________, inscrito no CPF sob o n° ___________, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, EMBASAMENTO: nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, decreto Municipal n° 003/2013 e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado do PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 036/2019, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam à presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

 CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pela Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas: (conforme propostas e ata de julgamento) 

1.2 – O MUNICÍPIO não se obriga a adquirir os produtos dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – O prazo de vigência do registro de preços será 12 meses, contados da data da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO III do edital. 

2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 023/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

3.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva à Secretaria requisitante, no ato da entrega dos materiais. 

3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, portadora do CNPJ n.º 18.194.076/0001-60, situada na Rua Capitão João Mariano Dias, n.º 86, centro. 

3.2.1 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS, no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas. 

3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 

3.3.1 – prova de regularidade com fazenda Federal e Seguridade Social dentro de seu período de validade; 

3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
3.3.3 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
3.3 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1 - O prazo de entrega será de no máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da AF (Autorização de Fornecimento).

 4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos. 

4.2.1 – A entrega será feita no local indicado pela Secretaria que requisitou os materiais cabendo ao responsável pelo setor conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. 

4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado pelo Secretario que requisitou os materiais. 

4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais, fora do endereço indicado neste edital caberá notificação à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital. 

4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.6 – A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo Serviço de Almoxarifado, vinculado às secretarias, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.7 - A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital. 

4.8 - O aceite/aprovação dos produtos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital. 

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 – Do Município 

5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 

5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal; 

5.2 – Da Promitente Fornecedora 

5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

 5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade. 

5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 

5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

6.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das AF Autorização de Fornecimento. 

CLAUSULA VII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

7.1 – Á presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços N° 023/2019. 

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 023/2019 e a proposta da empresa _____________________. 

8.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

9.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Aiuruoca - MG, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.

 BOCAINA DE MINAS, ___ de ________________ de 2019. 

    ___________________________                       ___________________________ 

         Prefeito Municipal                                 Empresa Detentora da Ata 

Testemunhas: 

________________________________

Nome: 

CPF:
________________________________

Nome: 

CPF:
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

Ref.: PREGÃO nº 023/2019 

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da 

licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO nº 023/2019 

(razão social da empresa)___________________________________, com sede na (endereço)__________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº 023/2019.
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 ( ) 

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

Observação: 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Ref.: PREGÃO Nº 023/2019 

(razão social da empresa)___________________________________________, com sede na (endereço)__________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é _________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)
ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

 (Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu representante legal infra assinado Sr __________________, (nacionalidade) , (profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de _______________, Estado de _________________

 OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________, na cidade de ________________, Estado de _________________ 

PODERES 

Para representá-lo na Licitação n° 023/2019 promovida pelo Município de Bocaina de Minas, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que for necessário. 

Local e data

_________________________






Rua Capitão João Mariano Dias. Nº 86, Centro – Bocaina de Minas – MG – 
CEP 37.340-000/ Tel. (32)3294-1160/ E-mail: licitacao@bocainademinas.mg.gov.br

[image: image2.png]


_1421481830

